# 大型科学仪器分类标准和编码规则（试行）

## 一、分类标准的体系结构及说明

本大型科学仪器设备分类标准采用应用领域和仪器原理相结合的分类原则，即“先按大的应用领域分大类；然后在每一大类内先按原理分；按原理不好分时，再按具体应用分”的分类原则。根据这一原则，本分类标准按大的应用领域分了十三个大类，其中第十三大类“其他”是指前十二大类所不能包括的科学仪器。在前十二大类中，前三类：“分析仪器”、“物理性能测试仪器”和“计量仪器”属通用型“科学仪器”；后九类则属专用型“科学仪器”。因此，后九类应用领域中涉及到的通用型“科学仪器”，在前三类中已列出的就不再列了。

本分类标准采用三个层次，即每一大类根据仪器的原理或应用先分成若干中类，每一中类再根据原理或应用分成若干小类，每一小类中虽然还可以再继续分，但为了编码工作的方便，就不再继续分了，所以每一小类中都包括了很多种仪器。

为便于分类标准的扩展，对于大类、中类、小类中都设置“其他”类，将上述分类不能包含的设备，暂时归于相应的“其他”类。

“大型科学仪器设备分类标准”中一些问题的具体说明

1．医学诊断仪器中与生化分离分析有关的仪器放在“生化分离分析仪器”中。

2．特种检测仪器是指与安全有关的一些大型检测仪器。

3．“气象仪器”和“地质勘探仪器”分别放在“大气探测仪器”和“地球探测仪器”中。

4．“计量仪器”中只列入了与“基本量”有关的仪器，也就是可以直接朔源到“基本量”的仪器。要通过“标准物质”朔源的，都列入到“分析仪器”。

5．为了应用上的方便，在分类时尽可能的与过去的传统分类方法衔接，如：质谱仪器分类，有建议按质量分析器的工作原理分成磁质谱、四极质谱、离子阱质谱、飞行时间质谱、离子回旋质谱等等；但为了应用上的方便，并与传统分类方法衔接，本标准仍按应用领域分为无机质谱、有机质谱、同位素质谱、二次离子质谱等等。又如：有建议将电子光学仪器改为微束分析仪器，这是国际上的最新叫法；但是，国内目前多数人还是习惯称为电子光学仪器，故本标准仍保留了电子光学的叫法。

6．这次提出的“科学仪器分类”只是一个试行的分类方法，在实施的过程中还会不断地听取各方面的意见，作进一步的修改。

## 二、分类编码规则及说明

大型科学仪器的分类编码规则采用六位数字编码，一般按照大类、中类、小类，每类用两位阿拉伯数字，从“01”开始，顺序递增表示。

为使编码等长，达到六位数字，对于大类编码后面补充四个“0”，对于中类编码后面补充两个“0”。

为便于编码的扩展，对于各级“其他”类采用“99”进行编码。

□□ □□ □□

1    2    3

1 —— 仪器大类代码，如分析仪器，代码为：01

2 —— 仪器中类代码，如电子光学仪器，代码为：0101

3 —— 仪器小类代码，如透射电镜，代码为：010101

## 三、分类标准与编码详述

对分类标准及对应编码的的描述如下表：

| 大 类 | 中 类 | 小 类 |
| --- | --- | --- |
| 010000分析仪器 |  |  |
|  | 010100电子光学仪器 |  |
|  |  | 010101 透射电镜 |
|  |  | 010102 扫描电镜 |
|  |  | 010103 电子探针 |
|  |  | 010104 电子能谱仪 |
|  |  | 010199 其他 |
|  | 010200质谱仪器 |  |
|  |  | 010201 有机质谱仪 |
|  |  | 010202 无机质谱仪 |
|  |  | 010203 同位素质谱仪 |
|  |  | 010204 离子探针 |
|  |  | 010299 其他 |
|  | 010300 X射线仪器 |  |
|  |  | 010301 X射线衍射仪 |
|  |  | 010302 X射线荧光光谱仪 |
|  |  | 010303 X射线能谱仪 |
|  |  | 010399 其他 |
|  | 010400光谱仪器 |  |
|  |  | 010401 紫外可见分光光度计 |
|  |  | 010402 荧光分光光度计 |
|  |  | 010403 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 010404 原子荧光光谱仪 |
|  |  | 010405 光电直读光谱仪 |
|  |  | 010406 激光光谱仪 |
|  |  | 010407 光谱成像仪 |
|  |  | 010408 光声光谱仪 |
|  |  | 010409 红外光谱仪 |
|  |  | 010410 拉曼光谱仪 |
|  |  | 010411 圆二色光谱仪 |
|  |  | 010412 旋光分析仪 |
|  |  | 010499 其他 |
|  | 010500色谱仪器 |  |
|  |  | 010501 气相色谱仪 |
|  |  | 010502 液相色谱仪 |
|  |  | 010503 离子色谱仪 |
|  |  | 010504 薄层扫描色谱仪 |
|  |  | 010505 凝胶色谱仪 |
|  |  | 010506 超临界色谱仪 |
|  |  | 010507 电泳仪 |
|  |  | 010599 其他 |
|  | 010600 波谱仪器 |  |
|  |  | 010601 核磁共振波谱仪 |
|  |  | 010602 顺磁共振波谱仪 |
|  |  | 010699 其他 |
|  | 010700电化学仪器 |  |
|  |  | 010701 电化学传感器 |
|  |  | 010702 库仑分析仪 |
|  |  | 010703 极谱仪 |
|  |  | 010704 电位滴定仪 |
|  |  | 010705 离子浓度计 |
|  |  | 010706 酸度计 |
|  |  | 010799 其他 |
|  | 010800显微镜及图象分析仪器 |  |
|  |  | 010801 光学显微镜 |
|  |  | 010802 激光共焦显微镜 |
|  |  | 010803 扫描探针显微镜 |
|  |  | 010804 图像分析仪 |
|  |  | 010899 其他 |
|  | 010900热分析仪器 |  |
|  |  | 010901 差热分析仪 |
|  |  | 010902 示差扫描量热计 |
|  |  | 010903 热天平 |
|  |  | 010904 导热系数测定仪 |
|  |  | 010905 热膨胀系数测定仪 |
|  |  | 010906 热成像仪 |
|  |  | 010999 其他 |
|  | 011000生化分离分析仪器 |  |
|  |  | 011001 氨基酸及多肽分析仪 |
|  |  | 011002 凝胶扫描仪 |
|  |  | 011003 生物化学发光仪 |
|  |  | 011004 生化分析仪 |
|  |  | 011005 酶标仪 |
|  |  | 011006 DNA合成仪 |
|  |  | 011007 DNA测序仪 |
|  |  | 011008 DNA样本制备仪 |
|  |  | 011009 基因导入仪 |
|  |  | 011010 多肽合成仪 |
|  |  | 011011 PCR仪 |
|  |  | 011012 流式细胞仪 |
|  |  | 011013 细胞分析仪 |
|  |  | 011014 细胞融合仪 |
|  |  | 011015 生物大分子分析系统 |
|  |  | 011016 蛋白纯化仪 |
|  |  | 011017 蛋白测序仪 |
|  |  | 011018 多参数免疫分析仪 |
|  |  | 011019 蛋白凝胶系统 |
|  |  | 011020 生物芯片系统 |
|  |  | 011021 高通量药物筛选仪 |
|  |  | 011022 SNP遗传多态性分析仪 |
|  |  | 011023 离心机 |
|  |  | 011099 其他 |
|  | 011100环境与农业分析仪器 |  |
|  |  | 011101 大气污染监测仪器 |
|  |  | 011102 COD分析仪 |
|  |  | 011103 BOD分析仪 |
|  |  | 011104 TOC分析仪 |
|  |  | 011105 烟尘浓度计 |
|  |  | 011106 油污染测量仪 |
|  |  | 011107 浊度计 |
|  |  | 011108 环境噪声测量仪 |
|  |  | 011109 土壤水分测量仪 |
|  |  | 011110 土壤养分测试仪 |
|  |  | 011111 光合测定仪 |
|  |  | 011112 根系分析仪 |
|  |  | 011113 叶绿素测定仪 |
|  |  | 011114 光合作用有效辐射仪 |
|  |  | 011199 其他 |
|  | 011200样品前处理及制备仪器 |  |
|  |  | 011201 微波消解装置 |
|  |  | 011202 微波萃取装置 |
|  |  | 011203 快速溶液萃取装置 |
|  |  | 011204 固体萃取装置 |
|  |  | 011205 超临界萃取装置 |
|  |  | 011206 冷冻干燥机 |
|  |  | 011207 自动脱水机 |
|  |  | 011208 旋转薄膜蒸发仪 |
|  |  | 011219 超薄切片机 （改为011209） |
|  |  | 011210 组织包埋机 |
|  |  | 011211 振荡器 |
|  |  | 011212 热解析装置 |
|  |  | 011213 热裂解装置 |
|  |  | 011214 吹扫捕集装置 |
|  |  | 011215 匀浆机 |
|  |  | 011216 超声粉碎机 |
|  |  | 011217 采样装置 |
|  |  | 011299 其他 |
|  | 019900其他 |  |
| 020000 物理性能测试仪器 |  |  |
|  | 020100力学性能测试仪器 |  |
|  |  | 020101 材料试验机 |
|  |  | 020102 硬度计 |
|  |  | 020103 高温高压三轴仪 |
|  |  | 020104 表面界面张力仪 |
|  |  | 020105 接触角测量仪 |
|  |  | 020106 粘度计 |
|  |  | 020199 其他 |
|  | 020200大地测量仪器 |  |
|  |  | 020201 经纬仪 |
|  |  | 020202 水准仪 |
|  |  | 020299 其他 |
|  | 020300光电测量仪器 |  |
|  |  | 020301 光放大器 |
|  |  | 020302 光波长计 |
|  |  | 020303 光功率计 |
|  |  | 020304 光时域反射仪 |
|  |  | 020305 光频域测量仪 |
|  |  | 020306 光偏振态分析仪 |
|  |  | 020307 光纤多参数测量仪 |
|  |  | 020399 其他 |
|  | 020400声学振动仪器 |  |
|  |  | 020401 声速／声衰减测量仪 |
|  |  | 020402 声纳仪 |
|  |  | 020403 声学海流剖面仪 |
|  |  | 020404 声学计程仪 |
|  |  | 020405 声学悬浮沙浓度计 |
|  |  | 020406 振动仪 |
|  |  | 020499 其他 |
|  | 020500颗粒度测量仪器 |  |
|  |  | 020501 粒子计数器 |
|  |  | 020502 粒度分布测量仪 |
|  |  | 020503 孔隙度／比表面测量仪 |
|  |  | 020599 其他 |
|  | 020600探伤仪器 |  |
|  |  | 020601 X射线探伤仪 |
|  |  | 020602 磁力探伤仪 |
|  |  | 020603 超声探伤仪 |
|  |  | 020604 涡流探伤仪 |
|  |  | 020605 伽马射线探伤仪 |
|  |  | 020699 其他 |
|  | 029900其他 |  |
| 030000计量仪器 |  |  |
|  | 030100长度计量仪器 |  |
|  |  | 030101 螺旋线基准装置 |
|  |  | 030102 多齿分度台基准装置 |
|  |  | 030103 激光小角度测量仪基准装置 |
|  |  | 030104 表面粗糙度基准装置 |
|  |  | 030105 石油螺纹参量基准装置 |
|  |  | 030106 平面度国家基准装置 |
|  |  | 030107 圆锥量规锥度国家基准装置 |
|  |  | 030108 齿轮渐开线标准装置 |
|  |  | 030109 量块工作基准 |
|  |  | 030110 26米动态校准仪标准装置 |
|  |  | 030111 光学仪器检具检定装置 |
|  |  | 030112 线纹工作基准装置 |
|  |  | 030113 双频激光干涉仪标准装置 |
|  |  | 030114 塞规检定装置 |
|  |  | 030115 环规检定装置 |
|  |  | 030116 旋光度标准装置 |
|  |  | 030117 基线尺热膨胀系数检定装置 |
|  |  | 030118 原子力显微镜 |
|  |  | 030119 扫描隧道显微镜 |
|  |  | 030120 纳米测量机 |
|  |  | 030121 激光跟踪仪 |
|  |  | 030122 双频激光干涉仪 |
|  |  | 030123 测量显微镜 |
|  |  | 030124 X荧光测厚仪 |
|  |  | 030125 台阶高度测量仪 |
|  |  | 030126 6米测长机 |
|  |  | 030127 圆柱度测量仪 |
|  |  | 030128 电子经纬仪 |
|  |  | 030129 电子水准仪 |
|  |  | 030130 633nm碘稳频激光波长基准 |
|  |  | 030131 543nm碘稳频激光波长标准 |
|  |  | 030132 612nm碘稳频激光波长基准 |
|  |  | 030133 1.5um稳频激光波长标准 |
|  |  | 030134 纳米精度光栅检定装置 |
|  |  | 030199 其他 |
|  | 0302热学计量仪器 |  |
|  |  | 030201（273.15-1234.93）K温度基准装置 |
|  |  | 030202 银、铝、锌、锡、铟、镓水三相点定点装置 |
|  |  | 030203（273.15-692.677）K一等温度标准装置 |
|  |  | 030204 锌、锡、水三相点装置 |
|  |  | 030205（273.15-692.677）K温度工作基准装置 |
|  |  | 030206（13.8033-273.16）K基准装置 |
|  |  | 030207 1234.93 k–2473 k+B227温度基准 |
|  |  | 030208 水流量基准 |
|  |  | 030209 气体流量基准装置 |
|  |  | 030210 音速喷嘴法气体流量标准装置 |
|  |  | 030211 皂膜式气体流量标准装置 |
|  |  | 030212 pVtt法气体流量计 |
|  |  | 030213 活塞式压力基准 |
|  |  | 030214 微压基准 |
|  |  | 030215 铂铑30-铂铑6热电偶检定装置 |
|  |  | 030228 铂铑10-铂热电偶固定点检定装置 |
|  |  | 030299 其他 |
|  | 0303力学计量仪器 |  |
|  |  | 030301 20MN基准测力机 |
|  |  | 030302 300N副基准测力机 |
|  |  | 030303 1kN副基准测力机 |
|  |  | 030304 6kN副基准测力机 |
|  |  | 030305 1kN.m基准扭矩机 |
|  |  | 030306 5kN.m基准扭矩机 |
|  |  | 030307 (0.5～50)N.m 扭矩基准机 |
|  |  | 030308 (5～2000)L容量基准装置 |
|  |  | 030309 (0.5～4000)mL容量基准装置 |
|  |  | 030310 塑料球压痕硬度基准 |
|  |  | 030311 洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030312 表面洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030313 布氏硬度基准装置 |
|  |  | 030314 维氏硬度基准装置 |
|  |  | 030315 显微硬度基准装置 |
|  |  | 030316 肖氏硬度副基准装置 |
|  |  | 030317 高频振动基准装置 |
|  |  | 030318 中频振动基准装置 |
|  |  | 030319 低频垂直向振动副基准装置 |
|  |  | 030320 低频水平向振动副基准装置 |
|  |  | 030321 冲击加速度基准装置 |
|  |  | 030322 塑料洛氏硬度国家基准 |
|  |  | 030323 液体密度基准装置 |
|  |  | 030324 杠杆式力标准装置 |
|  |  | 030325 测力仪标准装置 |
|  |  | 030326 二等金属量器标准装置 |
|  |  | 030327 一等玻璃量器标准装置 |
|  |  | 030328 洛氏硬度工作基准装置 |
|  |  | 030329 计量罐容量检定装置 |
|  |  | 030330 落锤式冲击力标准装置 |
|  |  | 030331 气体密度计检定装置 |
|  |  | 030332 液体密度计检定装置 |
|  |  | 030333 比较法中频振动标准装置 |
|  |  | 030334 真空学质量比较仪系统M-ONE |
|  |  | 030335 质量基准比较仪 |
|  |  | 030336 振动标准系统CLV1000 |
|  |  | 030337 300kN静重式测力机DM100 |
|  |  | 030338 NIM-II型绝对重力仪 |
|  |  | 030399 其他 |
|  | 0304电磁学计量仪器 |  |
|  |  | 030401 超导强磁场标准 |
|  |  | 030402 磁感应强度国家基准 |
|  |  | 030403 直流电阻副基准 |
|  |  | 030404 电容损耗因数基准 |
|  |  | 030405 单相工频电能基准装置 |
|  |  | 030406 直流电动势副基准 |
|  |  | 030407 100kHz以下交流电流国家基准 |
|  |  | 030408 40Hz-15000Hz交流功率国家基准 |
|  |  | 030409 1MHz以下交流电压国家基准 |
|  |  | 030410 数字多用表检定装置 |
|  |  | 030411 数字功率表标准装置 |
|  |  | 030412 直流数字电压表标准装置 |
|  |  | 030413 音频电量标准装置FX12 |
|  |  | 030414 磁通量具标准装置 |
|  |  | 030415 强磁场标准装置 |
|  |  | 030416 直流高阻计检定装置 |
|  |  | 030417 耐电压测试仪及静电电压表检定装置 |
|  |  | 030418 非铁磁金属电导率标准 |
|  |  | 030419音频电压比率标准 |
|  |  | 030420 电感标准装置 |
|  |  | 030421 模拟应变量标准装置 |
|  |  | 030422 数字阻抗电桥标准装置 |
|  |  | 030423 变压比电桥检定装置 |
|  |  | 030424 直流电动势工作基准装置 |
|  |  | 030425 磁记录材料磁特性标准装置 |
|  |  | 030426 电流电压交直流转换标准装置 |
|  |  | 030427 交直流电压电流功率表检定装置 |
|  |  | 030428 直流电压基准装置 |
|  |  | 030429 1V及10V约瑟夫森串联结阵 |
|  |  | 030430 固态电压标准 |
|  |  | 030499 其他 |
|  | 0305时间频率计量仪器 |  |
|  |  | 030501 氢原子钟 |
|  |  | 030502 激光冷却铯原子喷泉时间频率基准 |
|  |  | 030503 铯微波综合器 |
|  |  | 030504 RF频率综合器 |
|  |  | 030505 铷钟 |
|  |  | 030599 其他 |
|  | 0306声学计量仪器 |  |
|  |  | 030601 耦合腔互易法声压基准 |
|  |  | 030602 毫瓦级超声功率副基准装置 |
|  |  | 030603气导听力零级基准装置 |
|  |  | 030604 骨导听力零级基准装置 |
|  |  | 030605 医用超声源标准装置 |
|  |  | 030606 工业超声源标准装置 |
|  |  | 030607 电声标准装置 |
|  |  | 030699 其他 |
|  | 0307光学计量仪器 |  |
|  |  | 030701 光纤长度标准 |
|  |  | 030702 光纤损耗标准 |
|  |  | 030703 光纤群折射率测量装置 |
|  |  | 030704 漫透射视觉 |
|  |  | 030705 漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030706 曝光量基准 |
|  |  | 030707 光电探测器光谱响应度标准装置 |
|  |  | 030708 (0.1～70)W激光功率基准装置 |
|  |  | 030709 荧光亮度标准装置 |
|  |  | 030710 雾度校准装置 |
|  |  | 030711 色度国家基准 |
|  |  | 030712 常温黑体辐射标准 |
|  |  | 030713 激光能量基准 |
|  |  | 030714 光度国家基准 |
|  |  | 030715 激光衰减器标准 |
|  |  | 030716 照度国家基准 |
|  |  | 030717 漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030718 亮度国家基准 |
|  |  | 030719 0/45漫反射因数标准装置 |
|  |  | 030720 总光通量国家基准 |
|  |  | 030721 色温度国家基准 |
|  |  | 030722 光谱辐射亮度国家基准 |
|  |  | 030723 光谱辐射照度国家基准 |
|  |  | 030724 近红外漫反射比副基准 |
|  |  | 030725 光纤功率工作标准 |
|  |  | 030726 长波长光通信光功率工作基准 |
|  |  | 030727 荧光高压汞灯总光通量工作基准 |
|  |  | 030728 玻璃材料折射率标准装置 |
|  |  | 030799 其他 |
|  | 0308电离辐射计量仪器 |  |
|  |  | 030801 硫酸亚铁剂量计吸收剂量国家基准 |
|  |  | 030802 中能X射线（60-250）keV照射量基准 |
|  |  | 030803 丙胺酸/ESR吸收剂量标准 |
|  |  | 030804 标准热释光剂量计 |
|  |  | 030805 标准剂量计 |
|  |  | 030899 其他 |
|  | 0309电子学计量仪器 |  |
|  |  | 030901 脉冲波形计量基准 |
|  |  | 030902 信号发生器检定装置 |
|  |  | 030903 自动网络参数标准 |
|  |  | 030904 测量接收机 |
|  |  | 030905 频谱分析仪 |
|  |  | 030906 矢量网络分析仪 |
|  |  | 030999 其他 |
|  | 039900其他 |  |
| 040000 电子测量仪器 |  |  |
|  | 040100通用电子测量仪器 |  |
|  |  | 040101 直流稳压／稳流电源 |
|  |  | 040102 信号发生器 |
|  |  | 040103 示波器 |
|  |  | 040104 数字频率计 |
|  |  | 040105 扫频仪 |
|  |  | 040106 集成电路测试仪 |
|  |  | 040107 图示仪 |
|  |  | 040108 频谱分析仪 |
|  |  | 040199 其他 |
|  | 040200射频和微波测试仪器 |  |
|  |  | 040201 EMI/EMC测试系统 |
|  |  | 040202 天线和雷达截面测量系统 |
|  |  | 040203 信号开发和截获测量系统 |
|  |  | 040204 射频和微波测量系统 |
|  |  | 040299 其他 |
|  | 040300通讯测量仪器 |  |
|  |  | 040301 无线通讯测量仪 |
|  |  | 040302 有线通讯测量仪 |
|  |  | 040303 数字通讯测量仪 |
|  |  | 040304 光通讯测量仪 |
|  |  | 040399 其他 |
|  | 040400网络分析仪器 |  |
|  |  | 040401 矢量分析仪 |
|  |  | 040402 逻辑分析仪 |
|  |  | 040499 其他 |
|  | 040500大规模集成电路测试仪器 |  |
|  |  | 040501 数字电路测试系统 |
|  |  | 040502 模拟电路测试系统 |
|  |  | 040503 数模混合信号测试系统 |
|  |  | 040599 其他 |
|  | 049900其他 |  |
| 050000 海洋仪器 |  |  |
|  | 050100海洋水文测量仪器 |  |
|  |  | 050101 波浪测量仪器 |
|  |  | 050102 潮汐测量仪器 |
|  |  | 050103 海流测量仪器 |
|  |  | 050104 海水温盐测量仪器 |
|  |  | 050105 海洋深度测量仪器 |
|  |  | 050106 海冰测量仪器 |
|  |  | 050107 水色及透明度测量仪器 |
|  |  | 050108 综合测量仪器 |
|  |  | 050199 其他 |
|  | 050200多要素水文气象测量系统 |  |
|  |  | 050201 锚系水文气象资料浮标系统 |
|  |  | 050202 水下多参数综合观测系统 |
|  |  | 050203 台站水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050204 船用水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050299 其他 |
|  | 050300海洋生物调查仪器 |  |
|  |  | 050301 叶绿素与初级生产力调查仪器 |
|  |  | 050302 微生物调查仪器 |
|  |  | 050303 浮游生物调查仪器 |
|  |  | 050304 底栖生物调查仪器 |
|  |  | 050399 其他 |
|  | 050400海水物理量测量仪器 |  |
|  |  | 050401 海水声学特性测量仪器 |
|  |  | 050402 海洋水体光学特性测量仪器 |
|  |  | 050403 海洋电磁学测量仪器 |
|  |  | 050499 其他 |
|  | 050500海洋遥感／遥测仪器 |  |
|  |  | 050501 海洋表面波雷达（高频地波） |
|  |  | 050502 多光谱扫描仪 |
|  |  | 050503 合成孔径雷达 |
|  |  | 050504 多模态微波仪 |
|  |  | 050505 雷达高度计 |
|  |  | 050506 多波段CCD相机 |
|  |  | 050507 机载红外测温仪 |
|  |  | 050508 中分辨率成像光谱仪 |
|  |  | 050509 海洋水色测量仪 |
|  |  | 050599 其他 |
|  | 050600海洋采样设备 |  |
|  |  | 050601 采水器 |
|  |  | 050602 底质采样器 |
|  |  | 050603 生物采样器 |
|  |  | 050604 地质采样器 |
|  |  | 050699 其他 |
|  | 059900其他 |  |
| 060000 地球探测仪器 |  |  |
|  | 060100电法仪器 |  |
|  |  | 060101 直流电法仪 |
|  |  | 060102 交流电法仪 |
|  |  | 060103 激发极化法仪 |
|  |  | 060199 其他 |
|  | 060200电磁法仪器 |  |
|  |  | 060201 大地电磁法仪 |
|  |  | 060202 瞬变电磁法仪 |
|  |  | 060203 频率域电磁法仪 |
|  |  | 060204 混场源电磁法仪 |
|  |  | 060205 核磁共振找水仪 |
|  |  | 060206 地质雷达 |
|  |  | 060299 其他 |
|  | 060300磁法仪器 |  |
|  |  | 060301 磁通门磁力仪 |
|  |  | 060302 质子旋进磁力仪 |
|  |  | 060303 光泵磁力仪 |
|  |  | 060304 超导磁力仪 |
|  |  | 060305 霍尔效应磁力仪 |
|  |  | 060306 磁阻效应磁力仪 |
|  |  | 060399 其他 |
|  | 060400重力仪器 |  |
|  |  | 060401 石英弹簧重力仪 |
|  |  | 060402 金属弹簧重力仪 |
|  |  | 060403 超导重力仪 |
|  |  | 060404 激光重力仪 |
|  |  | 060405 重力梯度仪 |
|  |  | 060499 其他 |
|  | 060500地震仪器 |  |
|  |  | 060501 浅层地震仪 |
|  |  | 060502 深层地震仪 |
|  |  | 060503 天然地震仪 |
|  |  | 060504 强震仪 |
|  |  | 060505 检波器 |
|  |  | 060506 地震勘探震源 |
|  |  | 060599 其他 |
|  | 060600地球物理测井仪器 |  |
|  |  | 060601 电法测井仪 |
|  |  | 060602 磁法测井仪 |
|  |  | 060603 电磁法测井仪 |
|  |  | 060604 声波测井仪 |
|  |  | 060605 放射性测井仪 |
|  |  | 060606 重力测井仪 |
|  |  | 060607 地震测井仪 |
|  |  | 060608 核磁共振测井仪 |
|  |  | 060699 其他 |
|  | 060700岩石矿物测试仪器 |  |
|  |  | 060701 磁化率测试仪 |
|  |  | 060702 密度测试仪 |
|  |  | 060703 岩石硬度测试仪 |
|  |  | 060704 原油水分测试仪 |
|  |  | 060705 岩石电参数测试仪 |
|  |  | 060799 其他 |
|  | 069900其他 |  |
| 070000 大气探测仪器 |  |  |
|  | 070100气象台站观测仪器 |  |
|  |  | 070101 地面气象观测仪器 |
|  |  | 070102 自动气象站 |
|  |  | 070103 大气辐射通量仪 |
|  |  | 070199 其他 |
|  | 070200高空气象探测仪器 |  |
|  |  | 070201 无线电气象探空仪/地面接收设备 |
|  |  | 070202 臭氧探空仪/特殊要素探测器 |
|  |  | 070203 气象火箭与箭载传感器 |
|  |  | 070204 平流层科学气球平台/探测器 |
|  |  | 070205 系留气艇平台/探测器 |
|  |  | 070299 其他 |
|  | 070300特殊大气探测仪器 |  |
|  |  | 070301 大气电场仪 |
|  |  | 070302 雷电定位仪 |
|  |  | 070303 雷电辐射仪 |
|  |  | 070304 全天空云成像仪 |
|  |  | 070305 能见度仪 |
|  |  | 070306 超声温度、风速脉动仪 |
|  |  | 070307 气溶胶粒谱仪 |
|  |  | 070308 云/冰晶粒谱仪 |
|  |  | 070309 降水粒谱仪 |
|  |  | 070399 其他 |
|  | 070400主动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 070401 微波气象雷达 |
|  |  | 070402 毫米波测云雷达 |
|  |  | 070403 晴空探测雷达、风廓线仪 |
|  |  | 070404 激光雷达 |
|  |  | 070405 无线电声探测系统 |
|  |  | 070406 声雷达 |
|  |  | 070499 其他 |
|  | 070500被动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 070501 太阳/大气光谱辐射仪/光度计 |
|  |  | 070502 紫外大气光谱辐射仪 |
|  |  | 070503 红外辐射计 |
|  |  | 070504 微波/毫米波辐射计/波谱仪 |
|  |  | 070505 全天空成像光谱辐射仪/光度计 |
|  |  | 070506 微压计 |
|  |  | 070507 GPS水汽遥感仪 |
|  |  | 070508 掩星大气探测仪 |
|  |  | 070509 临边大气探测仪 |
|  |  | 070510 偏振成像辐射仪 |
|  |  | 070599 其他 |
|  | 070600高层大气/电离层探测器 |  |
|  |  | 070601 电离层探测仪 |
|  |  | 070602 中频相干散射雷达 |
|  |  | 070603 流星雷达 |
|  |  | 070604 非相干散射雷达 |
|  |  | 070605 气辉成像光度计 |
|  |  | 070606 极光成像光度计 |
|  |  | 070699 其他 |
|  | 070700对地观测仪器 |  |
|  |  | 070701 成像光谱仪 |
|  |  | 070702 合成孔径雷达 |
|  |  | 070703 干涉合成孔径雷达 |
|  |  | 070704 微波散射计 |
|  |  | 070705 微波高度计 |
|  |  | 070700 其他 |
|  | 079900其他 |  |
| 080000天文仪器 |  |  |
|  | 080100天体测量仪器 |  |
|  |  | 080101 多普勒测距仪 |
|  |  | 080102 等高仪 |
|  |  | 080103 天体照相仪 |
|  |  | 080104 赤道仪 |
|  |  | 080105 四轴大型经纬仪 |
|  |  | 080199 其他 |
|  | 080200地面天文望远镜 |  |
|  |  | 080201 光学、红外望远镜 |
|  |  | 080202 毫米波望远镜 |
|  |  | 080203 射电望远镜 |
|  |  | 080299 其他 |
|  | 080300空间天文望远镜 |  |
|  |  | 080301 X射线望远镜 |
|  |  | 080302 γ射线望远镜 |
|  |  | 080303 可见光、紫外和红外望远镜 |
|  |  | 080399 其他 |
|  | 089900其他 |  |
| 090000 医学诊断仪器 |  |  |
|  | 090100临床检验分析仪器 |  |
|  |  | 090101 血液分析仪 |
|  |  | 090102 细菌分析仪 |
|  |  | 090103 尿液分析仪 |
|  |  | 090104 血气分析仪 |
|  |  | 090199 其他 |
|  | 090200影像诊断仪器 |  |
|  |  | 090201 X射线断层扫描诊断仪 |
|  |  | 090202 核磁共振断层诊断仪 |
|  |  | 090203 单光子断层成像仪 |
|  |  | 090204 正电子扫描成像仪 |
|  |  | 090205 透视激光数字成像系统 |
|  |  | 090206 X射线诊断机 |
|  |  | 090207 超声波诊断机 |
|  |  | 090299 其他 |
|  | 090300电子诊察仪器 |  |
|  |  | 090301 心电图机 |
|  |  | 090302 脑电图仪 |
|  |  | 090303 肌电图仪 |
|  |  | 090304 眼震电图仪 |
|  |  | 090305 电声诊断仪 |
|  |  | 090306 监护系统 |
|  |  | 090307 肺功能检测仪 |
|  |  | 090308 血流图仪 |
|  |  | 090309 电子压力测定装置 |
|  |  | 090310 神经功能测定仪 |
|  |  | 090311 内窥镜 |
|  |  | 090399 其他 |
|  | 099900其他 |  |
| 100000 核仪器 |  |  |
|  | 100100核辐射探测仪器 |  |
|  |  | 100101 γ射线辐射仪 |
|  |  | 100102 α射线辐射仪 |
|  |  | 100103 β射线辐射仪 |
|  |  | 100104 中子辐射仪 |
|  |  | 100105 X射线辐射仪 |
|  |  | 100199 其他 |
|  | 100200活化分析仪器 |  |
|  |  | 100201 中子活化分析仪 |
|  |  | 100202 带电粒子活化分析仪 |
|  |  | 100299 其他 |
|  | 100300离子束分析仪器 |  |
|  |  | 100301 沟道效应分析仪 |
|  |  | 100302 核反应分析仪 |
|  |  | 100303 加速器质谱仪 |
|  |  | 100304 背散射分析仪 |
|  |  | 100399 其他 |
|  | 100400核效应分析仪器 |  |
|  |  | 100401 正电子湮没仪 |
|  |  | 100402 穆斯堡尔谱仪 |
|  |  | 100403 扰动角关联和角分布谱仪 |
|  |  | 100404 μ介子自旋转动谱仪 |
|  |  | 100499 其他 |
|  | 100500中子散射及衍射仪器 |  |
|  |  | 100501 中子散射谱仪 |
|  |  | 100502 中子衍射谱仪 |
|  |  | 100599 其他 |
|  | 109900其他 |  |
| 110000 特种检测仪器 |  |  |
|  | 110100射线检测仪器 |  |
|  |  | 110101 高性能射线DR/ICT在线检测装置 |
|  |  | 110102 便携式高性能射线DR检测装置 |
|  |  | 110103 便携式高性能射线DR/CBS检测装置 |
|  |  | 110104 工业X光机 |
|  |  | 110105 射线/污染探测计 |
|  |  | 110199 其他 |
|  | 110200超声检测仪器 |  |
|  |  | 110201 超声波测厚仪 |
|  |  | 110202 厚钢板超声扫描成象检测仪 |
|  |  | 110203 低频超声导波管道减薄远程检测系统 |
|  |  | 110204 超声波焊缝缺陷高度定量检测仪 |
|  |  | 110205 非金属超声波检测仪 |
|  |  | 110299 其他 |
|  | 110300电磁检测仪器 |  |
|  |  | 110301 钢质管道高速漏磁探伤装置 |
|  |  | 110302 带保温层承压设备脉冲涡流测厚仪 |
|  |  | 110303 多通道磁记忆检测仪 |
|  |  | 110304 管线位置探测仪 |
|  |  | 110305 管道本体腐蚀内检测仪 |
|  |  | 110306 管道腐蚀防护状态检测仪 |
|  |  | 110307 油罐底版腐蚀状况漏磁检测仪 |
|  |  | 110308 表面裂纹漏磁检测仪 |
|  |  | 110309 智能低频电磁检测扫描仪 |
|  |  | 110310 杂散电流快速检测仪 |
|  |  | 110399 其他 |
|  | 110400声发射检测仪器 |  |
|  |  | 110401 多通道声发射仪 |
|  |  | 110402 全数字化声发射仪 |
|  |  | 110403 压力管道泄漏声发射检测仪器 |
|  |  | 110404 声发射检测仪 |
|  |  | 110405 管道泄漏检测仪 |
|  |  | 110406 SCOUT结构在线监测仪 |
|  |  | 110407 SWEAS数字式全波形声发射检测系统 |
|  |  | 110408 智能声发射系列化检测仪器 |
|  |  | 110409 全数字全波形声发射仪器 |
|  |  | 110499 其他 |
|  | 110500光电检测仪器 |  |
|  |  | 110501 钢板表面缺陷在线检测仪 |
|  |  | 110502 复合式气体检测仪 |
|  |  | 110503 激光测距仪 |
|  |  | 110504 红外测温仪 |
|  |  | 110505 加速度测试仪 |
|  |  | 110506 管道录象检测仪 |
|  |  | 110599 其他 |
|  | 119900其他 |  |
| 120000 工艺实验设备 |  |  |
|  | 120100 汽车工艺实验设备 |  |
|  |  | 120101 红外线汽车排气分析仪 |
|  |  | 120102 模拟汽车运输振动台 |
|  |  | 120103 汽车操纵稳定性测试仪 |
|  |  | 120104 汽车颠簸试验台 |
|  |  | 120105 汽车电控系统检测仪 |
|  |  | 120106 汽车发动机吊装架 |
|  |  | 120107 汽车减速度仪 |
|  |  | 120108 汽车气压制动实验台 |
|  |  | 120109 汽车拖拉机综合测试仪 |
|  |  | 120110 汽车无荷测动表 |
|  |  | 120199 其他 |
|  | 120200 化工、制药工艺实验设备 |  |
|  |  | 120201 蒸馏工艺实验设备 |
|  |  | 120202 高压浸取工艺实验设备 |
|  |  | 120203 热交换工艺实验设备 |
|  |  | 120204 化学反应工艺实验设备 |
|  |  | 120205 纯化工艺实验设备 |
|  |  | 120299 其他 |
|  | 120300 电子工艺实验设备 |  |
|  |  | 120301 电路板制造工艺实验设备 |
|  |  | 120302 半导体集成电路工艺实验设备 |
|  |  | 120303 电真空器件工艺实验设备 |
|  |  | 120304 电子产品通用工艺实验设备 |
|  |  | 120399 其他 |
|  | 120400 加工工艺实验设备 |  |
|  |  | 120401 机加工工艺实验设备 |
|  |  | 120402 电加工工艺实验设备 |
|  |  | 120403 超声加工工艺实验设备 |
|  |  | 120404 热处理加工工艺实验设备 |
|  |  | 120499 其他 |
|  | 120500 纺织工艺实验设备 |  |
|  |  | 120501 纺织称量仪器 |
|  |  | 120502 纺织附属设备 |
|  |  | 120503 纺织机械试验仪器 |
|  |  | 120504 纺织品染整设备 |
|  |  | 120505 纺织设备 |
|  |  | 120599 其他 |
|  | 120600 食品工艺实验设备 |  |
|  |  | 120601 发酵工艺实验设备 |
|  |  | 120602 乳制品工艺实验设备 |
|  |  | 120603 粮油制品工艺实验设备 |
|  |  | 120699 其他 |
|  | 129900 其他 |  |
| 990000其他仪器 |  |  |