**附件**

**2022年5-6月实验室安全巡检问题实验室实景示例**

|  |
| --- |
| D:\MyDocs\Desktop\微信图片_20220429134045.jpg D:\MyDocs\Desktop\微信图片_202204291340451.jpg D:\MyDocs\Desktop\微信图片_202204291340451.jpg |
| 资源环境学院 30教顶楼 易燃爆氢气钢瓶管理不规范，未合理固定，未悬挂信息标签；实验室环境脏乱不整洁，堆放杂物；实验室内危险源未张贴相关安全标识 |
|    |
| 动物医学院 98教实验动物废弃物暂存点 实验动物废弃物存储管理不规范，堆放杂乱；台账记录不规范，且无出库处置台账 |