## 全校在库资产
序号 | 类别 | 编号 | 名称 | 领用单位编号 | 领用单位 | 所属学院 | 分类号 | 财政六大类 | 型号 | 规格 | 价值 | 资产来源 | 现状 | 使用年限 | 领用人 | 使用方向 | 存放地 | 购置日期 | 入库日期
1 | 仪器设备 | 19A01643 | 高分辨质谱仪 | 2005 | 分析测试中心 | 化学化工学院 | 0303070702 | 2400499 | impact II | impact II | 2534255.6 | 购置 | 在用 | 0年1个月 | 吴竹莲 | 科研 | 西南大学第二十九教学楼111(仪器室6) | 2018-07-25 | 2019-05-31
2 | 仪器设备 | 19A01530 | 三维粒子图像测速仪 | 1501 | 工程技术学院办公室 | 工程技术学院 | 0301053101 | 2400104 | DM3-4M380 | Vlite-380 | 820651.2 | 购置 | 在用 | 0年2个月 | 陈翀 | 教学 | 西南大学第三十六教学楼0409(学生管理办公室/团支部办公室) | 2019-02-15 | 2019-04-30
3 | 仪器设备 | 19A00193 | 分析仪器-非损伤微测系统 | 2406 | 农业资源与环境研究室 | 资源环境学院 | 03030969 | 2400499 | NMT150-I-XY | NMT150-I-XY | 595000 | 购置 | 在用 | 0年3个月 | 陈新平 | 科研 | 西南大学农学部大楼-101() | 2018-11-02 | 2019-03-31
4 | 仪器设备 | 19A00112 | 光合测定仪 | 240205 | 林学水保实验室 | 资源环境学院 | 03030959 | 2400499 | LI-COR 6800 | 4通道绝对开路式非扩散红外CO2/H2O分析器 | 544018.57 | 划拨 | 在用 | 0年4个月 | 毛巧芝 | 科研 | 西南大学第三十五教学楼0503(森林培育实验室) | 2018-05-07 | 2019-02-28
5 | 仪器设备 | 18C00152 | 液相色谱 | 9810 | 质检中心 | 柑桔研究所 | 0303062317 | 2400408 | SCIEX X500R | QTOF | 2885000 | 购置 | 在用 | 0年1个月 | 赵其阳 | 科研 | 柑橘研究所化学楼322(液相色谱室) | 2018-07-20 | 2019-05-31
6 | 仪器设备 | 18C00055 | 全自动化学分析仪 | 9818 | 资源课题 | 柑桔研究所 | 0303013102 | 2400401 | G20S+T5+InMotion | 光学检测器：光谱范围：420nm-880nm，光源：6V/10W卤素灯，光程：10nm，线性范围：0.001-2.500Abs，分辨率：0.0001 Abs， | 439954.75 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 薛杨 | 科研 | 柑橘研究所资源楼106(果品贮藏室) | 2018-06-11 | 2018-11-19
7 | 仪器设备 | 18B00318 | 全自动活组织切片机1套 | 32170203 | 动医实验管理平台（三教） | 动物科学学院 | 0306181507 | 3601319 | MD6000 | TSE MD6000 | 522762.88 | 购置 | 在用 | 0年8个月 | 易华山 | 科研 | 荣昌校区第三教学楼3710(BSL--2+ 实验室) | 2018-07-16 | 2018-10-15
8 | 仪器设备 | 18B00238 | 同步热分析仪 | 321502 | 理化实验室 | 基础教学部 | 0303022602 | 2400403 | SDT 650 | 最大样品容量：200mg | 462560 | 购置 | 在用 | 0年8个月 | 陈朝晖 | 科研 | 荣昌校区第二教学楼2709(化学实验仪器室（1）) | 2018-07-04 | 2018-10-15
9 | 仪器设备 | 18A16997 | 透射电子显微镜 | 200304 | 化学实验教学中心 | 化学化工学院 | 03040701 | 2400306 | Talos F200X | 详见合同“配置清单” | 8200000 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 彭敬东 | 科研 | 西南大学第二十九教学楼107(报告厅3) | 2018-11-26 | 2018-12-29
10 | 仪器设备 | 18A16984 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 240204 | 环境科学与工程实验室 | 资源环境学院 | 0303071402 | 2400407 | 7900 | 主机机械泵和分子涡轮泵，数字变频式固态射频发生器，高频双曲面四级杆等 | 1189354.62 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 王永敏 | 科研 | 西南大学第三十五教学楼0619(环境生物实验室) | 2017-10-11 | 2018-12-28
11 | 仪器设备 | 18A16982 | 扫描电化学显微镜 | 2305 | 纳米材料实验室 | 材料与能源学院 | 0304070201 | 2400306 | CHI920D | CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至9,000 V/s；扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） | 439800 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 聂明 | 科研 | 西南大学第二十一教学楼203(研究室) | 2018-12-10 | 2018-12-27
12 | 仪器设备 | 18A15882 | 超薄切片机 | C601 | C6办公室 | 农业科学研究院 | 03061814 | 2100907 | EM UC7 | 切片厚度1nm-14um | 645006 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 周燕 | 科研 | 西南大学农学部大楼101() | 2018-05-07 | 2018-12-24
13 | 仪器设备 | 18A15881 | 动植物活体分子成像系统 | C601 | C6办公室 | 农业科学研究院 | 03052522 | 2400506 | IVIS Lumina Series III | CCD像素100万以上 | 1598000 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 周燕 | 科研 | 西南大学农学部大楼307-2() | 2018-11-26 | 2018-12-24
14 | 仪器设备 | 18A15880 | 透射电子显微镜 | C601 | C6办公室 | 农业科学研究院 | 03040701 | 2400306 | HT7800 | 50-2000000倍 | 3330000 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 周燕 | 科研 | 西南大学农学部大楼-101() | 2018-11-20 | 2018-12-25
15 | 仪器设备 | 18A15622 | 电子自旋顺磁共振波谱 | 2309 | 洁净能源与先进材料研究院办公室 | 材料与能源学院 | 0303070901 | 2400406 | EMX Nano | EMX Nano | 900549.98 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 包淑娟 | 科研 | 西南大学第二十一教学楼308(研究室) | 2018-05-11 | 2018-12-24
16 | 仪器设备 | 18A14752 | 拉曼光谱仪 | 150206 | 控制工程实验室 | 工程技术学院 | 0304040403 | 2400304 | XploRA PLUS | 设备 | 695000 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 宋杰 | 科研 | 西南大学文俊楼0503(中心机房) | 2018-11-14 | 2018-12-18
17 | 仪器设备 | 18A14556 | 总有机碳/总氮分析仪 | 220203 | 岩溶环境实验室 | 地理科学学院 | 03030102 | 2400401 | multi N/C 3100 | TOC测量范围0-30000mg/L， 检出限 4ppb； N 测量范围 0-500mg/L,检出限 50ppb； 固体检出限 0.05-130 mg 碳绝对量 | 497600 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 贺秋芳 | 科研 | 西南大学第二十四教学楼0202(地理科学系) | 2018-06-11 | 2018-12-12
18 | 仪器设备 | 18A14360 | 超景深三维显微系统 | C601 | C6办公室 | 农业科学研究院 | 0304010101 | 2400301 | VHX-5000 | 100X-1000X | 591068.82 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 周燕 | 科研 | 西南大学农学部大楼307-1() | 2018-11-01 | 2018-12-13
19 | 仪器设备 | 18A14261 | 台式透射电子显微镜 | 2912 | 药物制剂实验室 | 药学院 中医药学院 | 03040701 | 2400306 | LVEM5 | 加速电压5KV | 1475000 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 李翀 | 科研 | 西南大学第四十二教学楼0111(生物质谱仪) | 2018-11-20 | 2018-12-11
20 | 仪器设备 | 18A13681 | 冷冻研磨机 | 170204 | 食品分析检测中心 | 食品科学学院 | 0304083602 | 2400305 | 6875D | 台 | 619600 | 购置 | 在用 | 0年6个月 | 郑炯 | 科研 | 西南大学第四十教学楼0301(离心分离室) |  | 2018-12-07
21 | 仪器设备 | 18A13679 | 混合实验仪 | 170204 | 食品分析检测中心 | 食品科学学院 | 0306183601 | 2400699 | MIXOLAB2 | 台 | 512064.82 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑炯 | 科研 | 西南大学第四十教学楼0302(物性测定室) | 2018-09-04 | 2018-11-30
22 | 仪器设备 | 18A13431 | 超高激光共聚焦显微镜 | 4201 | 蚕学与系统生物学研究所办公室 | 蚕学与系统生物学研究所 | 0304011202 | 2400301 | LSM 880 | LSM 880 | 2692708.98 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 程道军 | 科研 | 西南大学蚕学宫511(离心机室) | 2018-10-11 | 2018-11-27
23 | 仪器设备 | 18A13430 | 扫描电子显微镜 | 4201 | 蚕学与系统生物学研究所办公室 | 蚕学与系统生物学研究所 | 03040702 | 2400306 | SU3500 | SU3500 | 1143000 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 李志清 | 科研 | 西南大学蚕学宫512(精密仪器室) | 2018-10-11 | 2018-11-29
24 | 仪器设备 | 18A11465 | 模块化旋转与界面流变仪 | 170204 | 食品分析检测中心 | 食品科学学院 | 03052207 | 2400502 | MCR302 | 台 | 796880 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑炯 | 科研 | 西南大学第四十教学楼0317(液相食谱分析室) | 2018-07-04 | 2018-11-20
25 | 仪器设备 | 18A11464 | 动静态光散射仪 | 170204 | 食品分析检测中心 | 食品科学学院 | 0304046501 | 2400304 | BI-200SM | 套 | 979860 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑炯 | 科研 | 西南大学第四十教学楼0317(液相食谱分析室) | 2018-10-11 | 2018-11-19
26 | 仪器设备 | 18A11462 | 质构仪 | 170204 | 食品分析检测中心 | 食品科学学院 | 0305070802 | 2420307 | TA. XT Plus | 台 | 435000 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑炯 | 科研 | 西南大学第四十教学楼0302(物性测定室) | 2018-09-29 | 2018-11-20
27 | 仪器设备 | 18A10391 | 不间断电源系统及配件2 | 7607 | 系统运行部 | 信息中心 | 0302101802 | 2200702 | 华为UPS5000 | 125K模块化UPS，最大配置5个模块，现配置3个25KVA的模块，输入功率因数0.99，输出功率因素1 | 490400 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑樯 | 科研 | 西南大学第十一教学楼0604(网络运行情况监控室) | 2018-10-19 | 2018-11-09
28 | 仪器设备 | 18A10357 | 不间断电源系统及配件 | 7607 | 系统运行部 | 信息中心 | 0302101802 | 2200702 | 华为UPS5000 | 125K模块化UPS，最大配置5个模块，现配置3个25KVA的模块，输入功率因数0.99，输出功率因素1 | 492400 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 郑樯 | 科研 | 西南大学第十一教学楼0604(网络运行情况监控室) | 2018-10-19 | 2018-11-09
29 | 仪器设备 | 18A09569 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 2015 | 物化类博士实验室 | 化学化工学院 | 03190728 | 2410900 | Fluorolog-3 | 波长检测范围：185-900nm；分辨率：0.3nm；波长准确度：0.2nm；荧光寿命测量范围：30ps-10us；磷光寿命测量范围：1us-10s。配电脑主机Dell Optiplex 7050。 | 954000 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 何荣幸 | 科研 | 西南大学第二十九教学楼209(色谱研究室) |  | 2018-11-09
30 | 仪器设备 | 18A09344 | 活细胞工作站 | 4201 | 蚕学与系统生物学研究所办公室 | 蚕学与系统生物学研究所 | 0304010502 | 2010199 | IX83 | 台 | 696000 | 购置 | 在用 | 0年7个月 | 沈以红 | 科研 | 西南大学科技大楼0401(细胞室) | 2018-07-11 | 2018-11-09
31 | 仪器设备 | 18A09262 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 200301 | 基础化学实验教学示范中心 | 化学化工学院 | 0304040403 | 2400304 | iCAP7000 | 原子发射光谱 | 488936.7 | 购置 | 在用 | 0年8个月 | 刘昌华 | 教学 | 西南大学第二教学楼0247(ICP光谱仪室) | 2018-05-07 | 2018-10-11
32 | 仪器设备 | 18A08774 | 光谱性激光共聚焦显微镜 | 2909 | 分子药理学实验室 | 药学院 中医药学院 | 0304010101 | 2400301 | A1+R | 高精度扫描头 扫描速度：512 X 512＝10幅/秒的速度（扫描视野18mm）。 | 2970000 | 购置 | 在用 | 0年9个月 | 辛文宽 | 科研 | 西南大学第四十二教学楼0117(激光共聚焦室) | 2016-09-12 | 2018-09-26
33 | 仪器设备 | 18A08769 | 电光实时成像分析系统 | 2008 | 电化学实验室 | 化学化工学院 | 0323020101 | 3601310 | IX83 | 光学成像级显微镜/TIRF全内反射荧光系统/图像分析软件/光刺激系统 | 3290526.22 | 购置 | 在用 | 0年8个月 | 梁文斌 | 科研 | 西南大学第二十九教学楼101(仪器室1) | 2018-02-28 | 2018-10-08
备注：该表数据为入库时间在2018.9.1-2019.6.11期间，03类，单价40万以上，使用方向为教学或科研的仪器设备。