## Sheet1
前沿交叉学科研究院生物学研究中心2022年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 入库日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 前沿交叉学科研究院生物学研究中心 | 22A09848 | 智能数码显微镜 | 625000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-10-25 | 通用 | Smartzoom5 | 1.1 物镜级别：平场复消色差物镜，配备三只物镜： 1.1.1 0.5物镜：工作距离：≥76mm 1.1.2 1.6物镜:工作距离：≥35mm 1.1.3 5物镜：工作距离：≥28mm 1.1.4 记忆功能：物镜更换后自动对焦到原来的样品观察位置 1.2. 整机光学放大倍率：10倍-1010倍 ★1.3照明方式：内置于物镜的环形照明、内置于机身的同轴照明、同轴光和环形光的混合照明、斜照明等多种照明方式。 1.4 最大视场范围：≥35mm ★1.5 电动调节放大倍率 ★1.6 连续无级变倍，可在任意倍率下2D、3D观察和测量 1.7 镜头前端适配器：不需要 1.8 镜头内置LED光源 1.9 镜头防撞安全保护功能，镜头遇到轻微接触即停止 2、相机： ★2.1 内置双相机设计：内置宏观预览相机和内置显微镜成像相机。 2.2 宏观预览相机视野≥100mm x100mm 2.3 显微镜成像相机CMOS芯片尺寸：≥1英寸；像素≥400万像素。 2.4高清成像分辨率 ≥1500万像素。 3、电动载物台： 3.1 尺寸：≥300 x 200 mm 3.2水平方向XY移动行程: ≥120 x 100 mm 3.3 最大样品载重: ≥3.0 Kg 3.4 垂直方向最大移动行程(电动）: ≥60 mm 4、显微镜支架： 4.1 电动支架，可以自动聚焦 4.2 倾斜角度(编码可识别到0.1°):≥ +/- 45° 4.3 优中心功能：镜头倾斜时样品观察点始终在视野中间 4.4 Z轴电动移动行程:≥110 mm 4.5 被动式减震 5、图像数据处理系统： 21寸触摸屏式一体机电脑，内存≥32G，集成win10操作系统、显微镜软件等。多个USB2.0和USB3.0。软件界面可中文，支持多语言自由切换。 6、软硬件功能： 6.1 一键拍照生成宏观地图，同时记录坐标，导航功能（Google地图功能）：可以帮助操作者快速找到需要观察的样品位置，双击Google地图上任意点，软件会自动切换到显微镜实时图像，同时该点快速移动到显微镜视野中；可以自动保存该照片在Google地图的位置，并自动标记序号；Google地图视野范围为120mm X 100mm； 6.2 一键自动聚焦，镜头倍率编码识别； 6.3 触摸屏手势控制放大倍率变大或变小，触摸屏移动样品，触摸屏控制拍照、测量、3D拍摄等等操作，以上也可鼠标或者控制器控制。 6.4 基础尺寸测量。包含两点之间距离、平行线之间距离、点到直线距离、半径、直径、角度、两条直线的夹角、圆心与圆心之间的距离、面积、周长、计数、比例尺等； 6.6 景深扩展功能：可以通过扫描多个不同高度的面，形成一张清晰的照片，可以将不平整的表面拍清晰； 6.7 3D成像和3D测量，包括体积、表面积、3D高度和宽度、两个面之间距离、两个面之间夹角等。三维冷暖色模拟图像，三维网格，照明模拟等； 6.8 自动测量。编辑模板自动测量尺寸； 6.9 比对功能：找出对象并使用模板对比实际对象，自动识别图像差异，并可以标记和给出差异百分比； 6.10 记忆功能：操作步骤记录并完全可追溯和再现； 6.11 一键保存操作步骤到数据库，随时调取再处理图片和测量； 6.12 自动批量检测功能：可从数据库随时调取程序批量自动检测样品：遇到大量重复性工作时，可以快速编程或者从数据库调取程序，进行自动化批量检测任务。聚焦、放大倍率调整、照明方式选择、曝光时间、2D和3D图片拍照等等显微镜全自动执行，可以提高工作效率很多倍。 6.13一键自动生成Word报告功能：报告中包含日期，名称，样品宏观照片，显微镜拍摄的照片，以及照片的放大倍率、视野、图片类型、曝光时间等等拍摄条件，测量的数据，以及测量所采集点的坐标； 6.14环形光消眩光功能：自动从不同光照方向采集图片，从而获得消除反光的照片。 6.15 环形光相差对比功能。 7、控制器系统： 7.1 控制器可以微调聚焦、微调放大倍率及载物台X-Y移动； 7.2控制器触控屏和触摸板: 用于控制显示图像等软件操作和载物台移动硬件操作； 7.3 可分离的无线蓝牙键盘和鼠标。 | 智能数码显微镜，也称大景深三维数码显微镜。原理是利用景深叠加技术逐层扫描，拍摄照片，合成一张整个画面全聚焦的照片，可以是二维照片，也可以是三维照片。提供高衬度、高分辨率、大景深、无失真的卓越三维空间图像。搭配计算机、图像处理软件，可对样品的图像进行处理、分析和测量。广泛应用于材料科学、动植物样品的高清2D\3D成像。 |  |  |  |  | 西南大学蚕学宫501(SILKDB控制室) | 赵东超
单位负责人（签章）：
年 月 日