## Sheet1
动物科学技术学院2022年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 入库日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 动物科学技术学院 | 22A07734 | 显微镜 | 406810 |  |  | 购置 |  |  | 2022-09-30 | 通用 | Axio observer3 | 1.1电动高速荧光光闸，集成于机身内部，开关速度≤60ms； 1.2与显微镜同品牌高灵敏度制冷CCD，感光面积≥1英寸，像素尺寸：≥4.54 μm × 4.54 μm；CCD物理像素：≥600万像素（2752 (H)×2208）；动态范围：≥2500:1；满井电子：≥15000 e-；暗电流：≤0.06 e/pixels/s；动态预览速度：≥19fps全幅（2752 (H) × 2208）；QE值≥74%@500nm；CCD制冷温度：低于环境温度20℃ 1.3长工作距离聚光镜，具备相差、微分干涉和霍夫曼观察方式，其中微分干涉需适用于塑料培养皿和玻璃培养皿 1.4物镜转盘≥6孔编码型物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能，带偏光、微分干涉安装槽 1.5配备一套塑料培养皿预校正设计的长工作距离平场霍夫曼物镜：10x(NA≥0.25)，20x(NA≥0.35)，40x(NA≥0.55)热台专用 1.6配备增强反差型平场荧光相差物镜：10×/NA≥0.30，WD≥5.3mm；40×/NA≥0.6，WD≥3.3mm 1.7蓝色、绿色、红色三套荧光滤色片 1.8配置有温度控制的热台 | 显微观察 |  |  |  |  | 西南大学科技大楼0201(动物胚胎工程研究室) | 徐德军
单位负责人（签章）：
年 月 日