## Sheet1
物理科学与技术学院2022年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 入库日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 物理科学与技术学院 | 22A05851 | 矢量网络分析仪 | 739800 |  |  | 购置 |  |  | 2022-07-05 | 通用 | 3672E | [6 empty] | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0404(激光与光讯实验室1) | 林晓东
2 | 物理科学与技术学院 | 22A09343 | 半导体载流子浓度及迁移率测试分析仪 | 493500 |  |  | 购置 |  |  | 2022-10-13 | 通用 | Paios 3.0 | 3. 技术参数： 3.1. 测试主机 3.1.1电压扫描范围：≥±12V； 3.1.2最大供应电流：≥±100mA； 3.1.3可量测最小电流：≤100pA； 3.1.4扫描类型包括线性扫描，以及对数扫描等； 3.1.5控制器及软件系统：具备测试程序设置、器件设定、后处理分析及数据拟合、结果选择性保存功能，支持多种数据保存格式； *3.1.6系统测量分辨率12Bit，最小时间分辨率≤18ns，阻抗谱测量频率范围10mHZ—10MHZ，偏置电压范围≥±10V，采样速率不小于60MS/s； 3.2. 光源及测试台 3.2.1 高功率白光LED光源需安装在测试台上，测试台带有两个磁吸的探针座（每个探针座装有两根探针）和黑色遮光罩。 3.2.2 工作电流100mA。 3.2.3 光谱范围为450nm-750nm，且上升沿小至100ns。 3.2.4 辐照面积≥1.7cm2 3.3数据采集控制器及软件测试单元 3.3.1电流-电压测试功能：电压范围±10V，电流分辨率100pA，包含Ramped、Pulsed和Sequential三种扫描方式，在后处理分析功能中可通过SCLC计算单极器件迁移率。 3.3.2 TPC（瞬态光电流）测试功能：脉冲长度1us~1000s，偏置电压范围±10V，用于器件中载流子动力学过程的深入研究和分析，同时测量电荷密度。 3.3.3 TPV（瞬态光电压）测试功能：用于载流子寿命测量；同时支持OCVD开路电压衰减测量技术，对载流子表观寿命进行测量。 *3.3.4 CELIV线性增压载流子抽取功能：抽取被测器件的载流子迁移率，计算参杂浓度等，同时整合了OTRACE测量技术来测量器件的再复合特性。 3.3.5 CE电荷抽取功能：瞬态法恒电压抽取被测器件的电荷浓度； 3.3.6 DIT暗注入瞬态功能：测量单极器件的迁移率，同时扩展SVP小信号RC效应测试和DLTS陷进效应测试。 *3.3.7 IS阻抗谱测量功能：测量频率范围10mHz~10MHz，偏置电压范围不小于±10V，测量被测器件的阻抗谱、电导谱、导纳谱，用于载流子动力学研究和等效电路拟合，同时获得串联电阻和几何电容； *3.3.8 C-V电容-电压测量功能：偏置电压范围±10V，用于被测器件内建电场和电荷注入势垒测量分析，同时通过Mott-Schottky分析抽取参杂浓度。 3.3.9 IMPS强度调制光电流谱测量功能： 测量频率范围10mHz~1MHz，用于太阳能电池电荷传输时间的测量。 3.3.10 IMVS强度调制光电压谱测量功能： 测量频率范围10mHz~1MHz，用于被测器件再复合时间的抽取，进一步评估载流子收集效率。 | 该设备主要用于各种半导体器件（包括发光二极管、太阳能电池、电化学发光装置、单载流子器件等）的载流子浓度、载流子迁移率，载流子复合过程，瞬态光电流和光电压，延迟时间等综合性能测试，提供测试数据报告以及图形分析功能。 |  |  |  |  | 西南大学第十三教学楼（立惠楼）附108(有机电子器件测试室) | 雷衍连
单位负责人（签章）：
年 月 日