## Sheet1
生命科学学院2022年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 入库日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 生命科学学院 | 22A01718 | 多模式动物活体成像系统 | 911800 |  |  | 购置 |  |  | 2022-05-05 | 专用 | 博鹭腾aniview100 | [6 empty] | 西南大学分子发育实验室108(显微镜实验室) | 罗凌飞
2 | 生命科学学院 | 22A03391 | 杨树全生命周期培育系统 | 795000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-09-13 | 通用 | 微松定制 | 温度范围：16--35℃，±1℃，湿度范围：55--75%RH，±5%RH，具有每个生命周期阶段独立环境控制系统，并根据活体培养高冗余要求，系统具有轮值高度安全冗余功能模块，并具有物联网人工智能异常报警，可在发生意外停电、设备故障情况下人工智能语音报警到管理人员。 光照系统：照度0-50000LUX，高效LED灯具光电转化效率达到150lm/w以上，照度无级可调，具有模拟量调节接口。土培室区域灯光系统，同时可根据植株大小，进行光照系统高度调整，使得覆盖更加精准同时更加节能。 不同培养周期配置便于接受光照的培养载具，立体式和平面式便于物流操作。 区域内具有培养参数及图像的物联网监管统一平台，可以设置不同的管理员权限进行远程访问管理，对于教学和实验可以进行统一数据采集和记录，做到结果分析和溯源工作同时精准进行。 | 杨树全生命周期培育系统能够从种苗开始，通过室内模拟杨树所需的温度、湿度、新风、光照全周期的杨树培养参数，加上实验团队配置的专用土壤和水肥系统，能够最佳满足杨树从幼苗-壮苗-成苗的整个过程。系统分为水培区和土培区两个分系统，水培区通过水培机营养液系统来完成整个培养周期的各个生长环节。每个区域内都配置独立的温湿度、新风及光照控制系统，根据不同的培养周期设定不同的温湿度及其他杨树生命周期参数。 |  |  |  |  | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）426(实验室) | 罗克明
3 | 生命科学学院 | 22A03392 | 杨树快繁组织培养系统 | 802000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-09-13 | 专用 | 微松定制 | 温度范围：18--30℃，±1℃，湿度范围：55--75%RH，±5%RH，每个快繁实验室配置独立环境控制系统，并根据活体培养高冗余要求，系统具有轮值高度安全冗余功能模块，并具有物联网人工智能异常报警，可在发生意外停电、设备故障情况下人工智能语音报警到管理人员。 光照系统：照度0-3000LUX，高效IP65防护等级的LED灯具光电转化效率达到120lm/w以上，立体高载重的模块化培养架系统，采用模块化可组合设计灵活多变，可以根据培养瓶或者其他培养器具大小，进行光照系统高度调整，使得覆盖更加精准同时更加节能。 快繁组织培养系统区域内具有培养参数及图像的物联网监管统一平台，可以设置不同的管理员权限进行远程访问管理，对于实验可以进行统一数据采集和记录，做到结果分析和溯源工作同时精准进行。 | 杨树快繁组织培养系统能够从母本组织细胞开始，通过室内满足杨树组织培养所需的温度、湿度、新风、光照及设施的相关立体培养系统，加上快繁培育团队的灭菌和消杀操作管理方案，能够在室内快速高通量实现杨树从组织到小苗的整个培养过程。快繁培养系统分为多个对照组的培养环境，每个区域内都配置独立的温湿度、新风及光照控制系统，对于不同基因特性的培养体进行分组编号管理进行快速培育，具有全程的培育环境自动管理、报警等功能。 |  |  |  |  | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）426(实验室) | 罗克明
4 | 生命科学学院 | 22A05222 | 青蒿体细胞胚培养转化系统 | 680000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-09-13 | 通用 | HP-ZPTH03 | [6 empty] | 西南大学第十四教学楼（伯南楼）502(植物组织培养室) | 张芳源
5 | 生命科学学院 | 22A05223 | 青蒿室内种质维持培养系统 | 650000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-09-13 | 通用 | HP-PBTH05 | [6 empty] | 西南大学第十四教学楼（伯南楼）502(植物组织培养室) | 张芳源
单位负责人（签章）：
年 月 日