西南大学2020年放射性同位素与射线装置

安全和防护状况年度评估报告

填报单位                   （盖章）

填报人

联系电话

填报日期  2020年  月   日

填表说明

- 本表适用于学校教学、科研、医疗工作中购买、运输、储存、使用和处置放射性同位素与射线装置的单位和校医院。

- 本表中已有信息用于参考核对，请删除与本单位无关信息。

- 本表可删除、增加内容，但不要删除整个项目，不涉及的项目请填“无”。

- 本表电子版发送至linafu@swu.edu.cn；纸质材料加盖单位公章提交至南区行政楼（文俊楼）323办公室。

一、基本信息

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 工作场所位置（可填多个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术应用项目内容明细登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）放射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 |  |  | 出厂 日期 |  | 出厂活度 （贝可） |  |  | 编码 |  |  |  |  | 使用或闲置 |  |  | 安全 负责人 |
| 1 | 137Cs |  |  | 2003.6 |  | 7.4×104 |  |  | 0105CS020715 |  |  |  |  | 使用 |  |  | 熊祖洪 |
| 2 | 90Sr/90Y |  |  | 2003.6 |  | 5.55×107 |  |  | 0105SY009035 |  |  |  |  | 使用 |  |  | 熊祖洪 |
| （二）非密封放射性物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 |  |  | 许可用量 |  |  |  |  | 实际存储、使用情况 |  |  |  |  |  |  |  | 安全 负责人 |
| 1 | 45Ca |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  | 未存储、未使用 |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 2 | 85Sr |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  | 存储有*g，当前活度***，未使用 |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 3 | 90Sr |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  | 存储有*g，当前活度***，日等效最大操作量*** |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 4 | 129I |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 5 | 209Po |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 6 | 210Po |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 7 | 210Pb |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 8 | 229Th |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 9 | 230Th |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 10 | 233U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 11 | 234U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 12 | 235U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 13 | 236U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 14 | 238U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 15 | 236Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 16 | 239Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 17 | 242Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 18 | 45Ca |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 19 | 85Sr |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 20 | 90Sr |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 21 | 129I |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 22 | 209Po |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 23 | 210Po |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 24 | 210Pb |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 25 | 229Th |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 26 | 230Th |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 27 | 233U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 28 | 234U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 29 | 235U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 30 | 236U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 31 | 238U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 32 | 236Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 33 | 239Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 34 | 242Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |
| 35 | 32P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） 操作量（Bq）操作量（Bq）1.5×107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |
| 36 | 33P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |
| 37 | 35S |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |
| 38 | 32P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） 操作量（Bq）操作量（Bq）1.5×107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗明 |
| 39 | 33P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗明 |
| 40 | 35S |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罗明 |
| （三）射线装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 装置名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 射线种类 |  |  | 类别 |  | 使用或闲置 |  |  | 安全负责人 |  |
| 1 |  | X射线晶体分析仪 |  |  | JF-2 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李国庆 |  |
| 2 |  | X射线晶体分析仪 |  |  | JF-2 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李国庆 |  |
| 3 |  | Ｘ射线 衍射仪 |  |  | D/MAX-3C |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李国庆 |  |
| 4 |  | X射线 衍射仪 |  |  | XRD-6100 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李元 |  |
| 5 |  | X射线衍射仪 |  |  | XRD-7000 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 刘峰 |  |
| 6 |  | X射线光电能谱仪 |  |  | Thermo Fisher ESCALAB 250Xi |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 刘定宇 |  |
| 7 |  | X射线衍射仪 |  |  | TD3500 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李国庆 |  |
| 8 |  | X射线衍射仪 |  |  | TD3500 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 李国庆 |  |
| 9 |  | 农用X光机 |  |  | HY-35 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 刘益军 |  |
| 10 |  | X射线衍射仪 |  |  | XD-3 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 程永毅 |  |
| 11 |  | X射线衍射仪 |  |  | X'Pert3 Powder |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 赵征寰 |  |
| 12 |  | X射线单晶衍射仪 |  |  | uperNova |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 任文山 |  |
| 13 |  | X射线粉末衍射仪 |  |  | XD6 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 邹建 |  |
| 14 |  | X射线粉末衍射仪 |  |  | XD6 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  | 卢明 |  |
| 15 |  | 数字化X光机 |  |  | 100MD |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 付春桥 |  |
| 16 |  | 口腔CT机 |  |  | CS9000 |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 舒瑶 |  |
| 17 |  | 数字化X光机 |  |  | VX plus |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 付春侨 |  |
| 18 |  | 数字化X光机 |  |  | Q-RAD |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 方庆华 |  |
| 19 |  | 双能X线骨密度仪 |  |  | AKDX-09W |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 江敏 |  |
| 20 |  | 车载X光机 |  |  | AKHX-50/200D |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 陈心 |  |
| 21 |  | X射线计算机体层摄影设备 |  |  | （Optima CT520） |  |  | Ⅲ类 |  |  | 医用诊断 |  | 使用 |  |  | 付春桥 |  |
| （四）防护用品及监测仪器、个人剂量报警仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 仪器状态 |  |  |
| 1 |  | 门机联锁*3 |  |  | 1521 |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 2 |  | 铅门*3 |  |  | 3*2m |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 3 |  | 防护裙*6 |  |  | 1000*600mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 4 |  | 防护手套 |  |  | Mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 5 |  | 防护裤头 |  |  | Mm，0.5 mmpb |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 6 |  | 防护三角 |  |  | Mm，0.5 mmpb |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 7 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |
| 8 |  | 辐射监测仪 |  |  | JB4040A |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |
| 9 |  | 防护铅墙 |  |  | 091 |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |
| 10 |  | 铅围裙 |  |  | 1000*600mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |
| 11 |  | 铅眼镜 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |
| 12 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  | 刘峰 |  |  |  |  | 正常 |
| 13 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  | 肖冬荣 |  |  |  |  | 正常 |
| 14 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  | 程永毅 |  |  |  |  | 正常 |
| 15 |  | 辐射监测仪 |  |  | Coliy-900 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |  | 正常 |
| 16 |  | 防护服 |  |  | Bay-RayX |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |  | 正常 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、辐射安全和防护设施和监测设备的运行与维护情况（包括警示灯，警示标志，警示线，门机联锁，监控设施，屏蔽防护门、窗，放射源暂存库，固定式剂量报警仪、辐射监测仪、个人剂量报警仪等防护设施的情况简介）

两台数字化X光机、一台双能量X线骨密度仪机房设有门机连锁装置和铅玻璃观察窗，均由正规厂家生产，通过了安全监测评价，目前运行正常；穿越防护墙的所有导线、导管等有专有的地下线槽，并作相应的防护处理，未影响其屏蔽防护效果。口腔CT机、车载X光机机房设有防护铅门和铅玻璃观察窗，均由有防护生产资质的厂家生产，符合防护要求；X射线晶体分析仪机房内设有红外声讯报警探头、红外声讯报警探头器、铅屏风，均由正规厂家生产，定期维护，目前运行正常。所有放射性同位素和射线装置使用场所均有摄像头、辐射监测仪、辐射安全警示标识。

- 辐射安全管理制度

| 项目 | 档案名称 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 管理机构及岗位职责 |  |  |
| 操作规程 |  |  |
| 台账制度 |  |  |
| 辐射安全设施维护制度 |  |  |
| 人员培训计划 |  |  |
| 监测方案 |  |  |

四、辐射工作人员安全培训管理情况（本年度从事过辐射工作岗位的所有工作人员，含调离辐射岗位或已经辞职的）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作岗位 | 辐射安全培训时间 （多次培训填写多个时间） | 合格证号（自行培训 可不填） | 职业健康 体检时间 （含教职工体检） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

五、本年度核技术应用项目的办理情况

| 建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 环评批文及时间 | 验收批文及时间 |

六、工作场所辐射环境监测

|  | 工作场所辐射环境监测 |
| --- | --- |
| 监测单位 |  |
| 监测时间 |  |
| 监测结果（结果异常请附页说明） |  |
| 是/否建立监测档案 |  |

七、辐射事故及应急响应情况

| 本年度是否发生辐射事故 | 是□ 否□ |
| --- | --- |
| （若发生辐射事故，请概要说明） |  |
| 事故应急负责人 |  |
| 应急联络电话 |  |
| 是否有辐射事故应急预案 | 是□ 否□ 编制日期：2020年4月 日 |
| 是否开展过辐射事故应急演练 | 是□ 否□ 演练日期： |
| 本年度辐射事故应急情况简介： |  |

八、存在的安全隐患及其整改情况（含现场执法检查及企业自查中发现的问题）

九、其他有关法律法规的落实情况

十、需要补充的内容