西南大学实验室技术安全工作要点

（人文社会科学与艺体类二级单位使用）

一、划分依据：以机房、图书资料室、设施设备、水电线路管理为主的文科与艺术类单位。

二、涉及单位名单（16个）：马克思主义学院、政治与公共管理学院、经济管理学院、法学院、文化与社会发展学院、教育学部、体育学院、文学院、外国语学院、新闻传媒学院、音乐学院、美术学院、历史文化学院、国际学院、教师教育学院、荣昌校区（商贸学院）。

三、共性基本工作要点

| 工作项目 | 工作要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 责任体系 | 具备完整的实验室技术安全工作责任体系 | ①党政一把手挂帅组成工作领导小组； ②具有专（兼）职安全员； ③所有实验房间均有安全责任人。 |
|  | 逐级签订安全责任书 | ①党政一把手与学校签订安全责任书； ②实验室安全责任人与所在单位签订安全责任书； ③组织学生签订实验室安全承诺书； |
| 规章制度 | 具备完整的管理制度 | ①有实验室技术安全管理实施细则； ②有实验室技术安全责任追究实施细则； ③有实验室安全检查制度； ④有化学品、实验室废弃物、生物、辐射、电气、机械、仪器设备、安全教育等安全管理规定； ⑤有实验室安全事故应急预案（包括重大危险源的应急处理办法）； |
|  | 具备工作队伍考核与评价办法 | 对各级责任主体有绩效考核与评价办法，能激励和引导工作队伍做好实验室安全工作； |
| 安全教育 | 根据学科性质开展专业性实验室安全教育与培训 | ①实验室安全纳入新生入学教育体系； ②定期组织学生参加应急逃生演练； ③安全教育与培训记录完整，规范存档； |
| 日常管理 | 实验室环境与管理 | ①每间实验室悬挂安全信息牌； ②实验室管理制度、涉危实验操作规程上墙； ③危险源处张贴安全警示标识； ④实验室消防通道畅通，仪器设备与杂物没有占据通道； ⑤有毒有害实验区与学习区分开，布局合理； ⑥实验室物品摆放整齐，卫生良好； |
|  | 水电安全 | ①不私拉乱接电线，不私自改装电路，插线板不串联； ②插线板不拖载大功率设备、发热温控设备、过夜或长期通电设备及三无产品，并且不置于地面，不靠近水源、水池； ③下水道畅通； ④无人时，关闭水龙头和可断电电源开关； |
| 防护设施 | 具备必要的消防设施 | ①根据实验室情况配置相适的消防器材； ②重点部位有防盗和监控设施； ③实验大楼有逃生线路指示图，并恰当安装应急指示灯； |
| 应急救援与事故处置 | 应急救援启动及时，措施得当 | ①实验室安全事故发生，相关工作组人员迅速响应，有效控制事态； ②应急救援措施得当，有效减小财产损失与人员伤亡； |
|  | 事故原因调查与善后处置工作到位 | ①主动配合事故原因调查； ②主动开展善后处置工作； ③积极整改； |

四、专属性工作要点：

| 工作项目 | 工作要点 |
| --- | --- |
| 教育培训 | ①指导和监督实验室开展实验室安全知识教育与培训工作（水电使用、设施设备使用、火灾逃生等）； ②严把安全准入关口： ③未接受实验室安全教育的学生，不允许进入实验室； |
| 安全检查 | ①每学期至少3次检查本单位全体实验室，形成自查台账； ②指导和监督每间实验室每周自查与登记； ③检查发现的问题，及时通知被查实验室，并指导和监督整改工作，整改记录规范存档； |
| 水电安全 | ①插线板不串联，不直接置于地面； ②过夜或长期通电的设施设备不能使用插线板； ③无人时，关闭水龙头和可断电电源开关； |
| 设施设备管理 | ①大型设备与高温设备专人管理，存放场所有安全警示标识、有使用与维护台账记录； ②刀具、钝器、电焊等小型易伤人用具与设备专人管理，领用登记，归还入柜加锁存放； ③实验结束，及时切断总电源； |
| 特种设备管理 | ①按学校相关规定在申购前办理安全审批手续； ②向具备相应经营资质的可靠规范的商家购置； ③必须安装或放置于实验室内，楼宇过道不允许安装或放置； ④通过有资质的单位定期检验，有定期检验维护记录； ⑤操作人员经过专业培训并持证上岗； ⑥特种设备存放场所有安全警示标识； ⑦高温、高压、高速运动与电磁辐射等特殊设备、起重机械、大型实验气体罐应划定警示线（黄色）; |
| 图书资料室、陈列馆等管理 | ①消防灭火设施齐备； ②逃生通道畅通； ③严禁人员携带火种进入； ④场所张贴安全标识与逃生线路图； |