附件

5月实验室安全巡检问题实验室实景示例

急救药箱标识处实际无急救物资 急救药品用后未补充

实验室安全信息栏未及时清理与更新、未如实反映实验室危险源信息；实验室杂乱、卫生较差，急救药品使用后未及时补充，安全标识张贴不合理

实验室、实验楼宇过道、楼梯拐角等堆放家具设备与杂物，妨碍消防通道

普通家具柜 通风橱 实验台下柜

化学品安全管理不达标，危险化学品储存方式不当

蚕桑纺织与生物质科学学院，33教0216，实验室废弃物分类差，废弃物暂存区脏乱