放射性同位素与射线装置

安全和防护状况年度评估报告表

填报单位                （盖章）

填报人（签字）

联系电话

填报日期  2018年  月  日

一、基本信息

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射安全 许可证 |  |  | 许可证号 |  |  |  | 渝环（辐）证00007号 |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  | 2022年3月23日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 许可种类和范围 |  |  |  |  |  |  |  | 使用 Ⅲ 类射线装置、使用 V 类放射源、 乙、丙 级非密封放射性物质工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术应用项目内容明细登记表（项目较多的单位，请自行调整或附单独台账） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）放射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 |  |  | 出厂 日期 |  | 出厂活度 （贝可） |  |  |  | 编码 |  |  |  |  | 使用或闲置 |  |  |  |  | 安全 负责人 |
| 1 | 137Cs |  |  | 2003.6 |  | 7.4×104 |  |  |  | 0105CS020715 |  |  |  |  | 使用 |  |  |  |  | 熊祖洪 |
| 2 | 90Sr/90Y |  |  | 2003.6 |  | 5.55×107 |  |  |  | 0105SY009035 |  |  |  |  | 使用 |  |  |  |  | 熊祖洪 |
| （二）非密封放射性物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 |  |  | 许可用量 |  |  |  |  |  | 实际年用量/批次 |  |  |  |  |  |  | 安全负责人 |  |  |  |
| 1 | 45Ca |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 2 | 85Sr |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 3 | 90Sr |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 4 | 129I |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 5 | 209Po |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 6 | 210Po |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 7 | 210Pb |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 8 | 229Th |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 9 | 230Th |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 10 | 233U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 11 | 234U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 12 | 235U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 13 | 236U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 14 | 238U |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 15 | 236Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 16 | 239Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 17 | 242Pu |  |  | 日等效最大操作量2.91×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 18 | 45Ca |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 19 | 85Sr |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 20 | 90Sr |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 21 | 129I |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 22 | 209Po |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 23 | 210Po |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 24 | 210Pb |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 25 | 229Th |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 26 | 230Th |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 27 | 233U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 28 | 234U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 29 | 235U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 30 | 236U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 31 | 238U |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 32 | 236Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 33 | 239Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 34 | 242Pu |  |  | 日等效最大操作量2.65×106（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |
| 35 | 32P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） 操作量（Bq）操作量（Bq）1.5×107 |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |  |  |  |
| 36 | 33P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |  |  |  |
| 37 | 35S |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗凌飞 |  |  |  |
| 38 | 32P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） 操作量（Bq）操作量（Bq）1.5×107 |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗明 |  |  |  |
| 39 | 33P |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗明 |  |  |  |
| 40 | 35S |  |  | 日等效最大操作量1.5×107（Bq） |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 罗明 |  |  |  |
| （三）射线装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 装置名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 射线种类 |  |  | 类别 |  | 使用或闲置 |  |  |  |  | 安全负责人 |  |
| 1 |  | X射线晶体 分析仪 |  |  | JF-2 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 李国庆 |  |
| 2 |  | X射线晶体 分析仪 |  |  | JF-2 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 李国庆 |  |
| 3 |  | X射线 衍射仪 |  |  | D/MAX-3C |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 彭泽平 |  |
| 4 |  | X射线 衍射仪 |  |  | XRD-6100 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 李元 |  |
| 5 |  | X射线 衍射仪 |  |  | XRD-7000 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 刘峰 |  |
| 6 |  | X射线 光电能谱仪 |  |  | Thermo Fisher ESCALAB 250Xi |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 刘定宇 |  |
| 7 |  | X射线 衍射仪 |  |  | TD3500 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 李国庆 |  |
| 8 |  | X射线 衍射仪 |  |  | TD3500 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 李国庆 |  |
| 9 |  | 农用X光机 |  |  | HY-35 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 刘益军 |  |
| 10 |  | X射线 衍射仪 |  |  | XD-3 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 程永毅 |  |
| 11 |  | X射线 衍射仪 |  |  | X'Pert3 Powder |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 赵征寰 |  |
| 12 |  | X射线 单晶衍射仪 |  |  | uperNova |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 肖冬荣 |  |
| 13 |  | 口腔CT机 |  |  | CS9000 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 使用 |  |  |  |  | 舒瑶 |  |
| 14 |  | 数字化 X光机 |  |  | VX plus |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 使用 |  |  |  |  | 付春侨 |  |
| 15 |  | 数字化 X光机 |  |  | Q-RAD |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 使用 |  |  |  |  | 方庆华 |  |
| 16 |  | 双能X线 骨密度仪 |  |  | AKDX-09W |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 使用 |  |  |  |  | 江敏 |  |
| 17 |  | 车载X光机 |  |  | AKHX-50/200D |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 使用 |  |  |  |  | 陈心 |  |
| 18 |  | X射线衍射仪 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 教学科研 |  | 使用 |  |  |  |  | 邹建 |  |
| 19 |  | X射线计算机体层摄影装置（CT） |  |  | OPTIMA CT520 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 放射诊断 |  | 待验收 |  |  |  |  | 付春侨 |  |
| （四）防护用品及监测仪器、个人剂量报警仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 使用人 |  |  |  |  | 仪器状态 |  |  |
| 1 |  | 门机联锁*3 |  |  | 1521 |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 2 |  | 铅门*3 |  |  | 3*2m |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 3 |  | 防护裙*6 |  |  | 1000*600mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 4 |  | 防护手套 |  |  | Mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 5 |  | 防护裤头 |  |  | Mm，0.5 mmpb |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 6 |  | 防护三角 |  |  | Mm，0.5 mmpb |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 7 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  |  | 付春侨 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 8 |  | 辐射监测仪 |  |  | JB4040A |  |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 9 |  | 防护铅墙 |  |  | 091 |  |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 10 |  | 铅围裙 |  |  | 1000*600mm，0.35mmpb |  |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 11 |  | 铅眼镜 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 李国庆 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 12 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  |  | 刘峰 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 13 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  |  | 肖冬荣 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 14 |  | 辐射监测仪 |  |  | RAM-100 |  |  |  |  |  |  |  | 程永毅 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 15 |  | 辐射监测仪 |  |  | Coliy-900 |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |  | 正常 |  |  |
| 16 |  | 防护服 |  |  | Bay-RayX |  |  |  |  |  |  |  | 杨琰 |  |  |  |  | 正常 |  |  |

二、辐射安全和防护设施和监测设备的运行与维护情况（包括警示灯，警示标志，警示线，门机联锁，监控设施，屏蔽防护门、窗，放射源暂存库，固定式剂量报警仪、辐射监测仪、个人剂量报警仪等防护设施的情况简介）

- 辐射安全管理制度

| 项目 | 档案名称 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 管理机构及岗位职责 |  |  |
| 操作规程 |  |  |
| 台账制度 |  |  |
| 辐射安全设施维护制度 |  |  |
| 人员培训计划 |  |  |
| 监测方案 |  |  |

四、辐射工作人员安全培训管理情况（本年度从事过辐射工作岗位的所有工作人员，含调离辐射岗位或已经辞职的）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作岗位 | 辐射安全培训时间 | 合格证号 | 职业健康 体检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

五、本年度核技术应用项目的办理情况（未涉及的项目填“无”）

| 本年度许可证是否变动 |  |  | 是□ 否□√ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许可证办理类型 |  | 变更□ 延续□ 部分注销□ 重新办证□ |  |  |  |
| 许可证变动时间 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目内容 |  |  | 环评批文及时间 | 验收批文及时间 |
| 新建项目 | 1台医用诊断Ⅲ类射线装置建设项目 |  |  | 时间：2018年3月20日； 备案号：201850010900000073 | 2018年4月2日 |

六、工作场所辐射环境监测

|  | 工作场所辐射环境监测 |
| --- | --- |
| 监测单位 | 重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司 |
| 监测时间 | 2018年5月11日，渝朕放（环）检字[2018]0029号 |
| 监测结果（结果异常请附页说明） | 符合要求 |
| 是/否建立监测档案 | 是 |

七、辐射事故及应急响应情况

| 本年度是否发生辐射事故 | 是□ 否□√ |
| --- | --- |
| （若发生辐射事故，请概要说明） |  |
| 事故应急负责人 | 王永才 |
| 应急联络电话 | 68252730 |
| 是否有辐射事故应急预案 | 是□√ 否□ 编制日期：2016年6月15日 |
| 是否开展过辐射事故应急演练 | 是□ 否□ 演练日期： |
| 本年度辐射事故应急情况简介： 无 |  |

八、存在的安全隐患及其整改情况（含现场执法检查及企业自查中发现的问题）

九、其他有关法律法规的落实情况

如《职业病防治法》等其他相关法律法规 针对国家相关法律法规起草了《西南大学辐射安全管理办法》并落实执行

十、需要补充的内容