关于9-10月科研建制实验室安全问题整改不力的情况通报

 化学化工学院 ：

学校实验室安全巡检小组于2017年9月18-29日和10月8-18日两个阶段对你单位科研建制实验室进行了实地检查与复查，现仍有弘光垒楼313实验室等整改不力的问题（详见附后名录），请单位领导充分认识到实验室安全工作的必要性、严肃性和紧迫性，将通报信息传达到具体责任人，并按要求组织力量整改，后期复查仍未合格的实验室将予以查封。

特此通报

2017年9-10月实验室安全检查整改不力实验室名录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **实验室** | **主要问题** | **责任人** |
| 1 | 化学化工学院 | 弘光垒楼313、307、309、303 | 实验室未设置废液桶 | 313王健309谭克俊307李原芳303甄淑君 |
| 2 | 化学化工学院 | 弘光垒楼药品室 | 易制毒化学品直接放置于桌面上，未分类存放，无双锁、无台账管理 | 邹鸿雁 |
| 3 | 化学化工学院 | 弘光垒楼310 | 实验区和学习区混淆；实验室未设置废液桶 | 谭克俊 |
| 4 | 化学化工学院 | 29教610、608、607 | 实验室存放大量石油醚；实验室欠整洁；楼道放置仪器设备、冰箱，影响消防通道。 | 彭云贵 |
| 5 | 化学化工学院 | 29教507 | 多个烘箱由一个插线板供电 | 何荣幸 |
| 6 | 化学化工学院 | 29教409 | 实验室杂物多，不整洁 | 李念兵 |
| 7 | 化学化工学院 | 29教308 | 实验室药品存放不集中，较杂乱 | 罗红群 |
| 8 | 化学化工学院 | 29教311 | 实验室杂物多，不整洁；废液桶标签不完善 | 胡小莉 |
| 9 | 化学化工学院 | 29教403、404、405 | 实验区与学习区未分开 | 403陈时洪404卓颖405袁亚利 |
| 10 | 化学化工学院 | 29教210 | 实验室屋顶漏水 | 何延红 |
| 11 | 化学化工学院 | 29教105 | 三个烘箱共用一个插线板供电；一个柜式空调放在凳子上使用 | 黄玉明 |

实验室与设备管理处

2017年10月24日