## Sheet1
农业科学研究院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 农业科学研究院 | 20A04173 | 全自动蛋白定量分析系统 | 1496500 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | Jess | 技术参数： 1、蛋白质分离原理：样品中的蛋白质分子根据分子量大小被分离开来，样品分离总距离≥3厘米； 2、制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶； 3、转膜：系统无需转膜步骤； 4、实时监控：实时监控蛋白质基于分子量不同电泳分离的全过程，并以影像的形式保存，可随时回放该电泳分离过程； 5、信号检测方式：化学发光检测法和荧光，使用hrp标记的二抗，通用性强； 6、自动化步骤：系统全自动进样、全自动进行基于蛋白质分子量不同的分离、一抗二抗孵育，全自动免疫杂交和化学发光或荧光检测步骤；以上步骤全自动连贯完成（而非仅限于信号检测步骤全自动），完全无需人工操作； 7、样本通量：具有≥20个样本通道，同时运行≥20个独立样品； 8、各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰； 9、进样体积：≤50nL； 10、样本准备量：≤0.3ug/ul的总蛋白质样品3~5uL； 11、运行时间：一次完整检测的运行时间≤3.5个小时； 12、检测蛋白质范围：可检测3kD—400kD分子量范围的目标蛋白质； 13、结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动识别蛋白条带、计算出目标蛋白峰形信号图的峰面积、信噪比等数据；设置了标准品后，自动计算出标准曲线，进行绝对定量分析；数据结果有条带图和峰型图等不同呈现形式； 14、软件功能：软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。 | 新型全自动蛋白表达荧光定量分析系统，具备1.微量样品分析多个蛋白靶标，2.2-400kd的分析范围，3.高重现的数据质量，4.全自动操作，3个小时出结果，5.同时具备化学发光和荧光分析功能。 新型的全自动蛋白表达定量分析仪能大大拓宽蛋白质分子的分析范围，获得更精确的定量结果，大大增强科研数据的可信度，为快速获得有效科研数据提供了有力的工具。 |  |  |  |  | 西南大学农学部大楼0921(实验室) | 袁国瑞
2 | 农业科学研究院 | 20A04174 | 全自动原位杂交仪 | 1894460 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-30 |  | InsituPro Vsi | 1.2 仪器技术参数 1.2.1 主机体积：57x50x69cm。 1.2.2 仪器可控溶剂数量：18 种。 1.2.2.1 低温缓冲液位置：50mL×2。 1.2.2.2 预加热缓冲液位置：250mL×2。 1.2.3 探针数量：60 个探针。 1.2.4 缓冲液/样品体积：100～1600μL，±1μL。 1.2.5 可选配不同的套件，满足不同整体组织，整体胚胎、切片、漂浮切 片、细胞爬片等类型的样品。 1.2.6 孵育篮套件带加热抗凝露功能，减少溶液挥发。 1.2.7 中型孵育篮套件 1.2.7.1 样品数量：60 个，适用于直径9mm 及以下的组织块样品。 1.2.7.2 探针数量：60 个。 1.2.7.3 样品架温控范围：6℃～75℃，±1℃。 1.2.8 玻片套件 1.2.8.1 样品数量：60 个，适用于石蜡切片或者冰冻切片样品。 1.2.8.2 探针数量：60 个。 1.2.8.3 样品槽温控范围：8℃～75℃。 1.2.9 杂交柱套件 1.2.9.1 样品数量：30 个，适用于植物整体组织样品。 1.2.9.2 探针数量：60 个。 1.2.9.3 样品槽温控范围：室温～70℃。 1.2.10 仪器采用一根独特的双通道移液针转移、添加实验所需的溶液及试 剂。吸取和加样通过独立的两个通道进行，杜绝了交叉污染。 1.2.11 独特的液体交换机制，不破坏样品。 1.2.11.1 孵育篮模块采取独特的非直接接触式液体交换原理，移液针不在 样品上方加样及移除废液，避免破坏样品的可能性。 1.2.11.2 玻片模块采取毛细作用交换原理，移液针不将液体直接滴在样品 上，避免破坏样品的可能性。 1.2.12 采用兼容Windows 的图形化控制软件。 1.2.13 可使用开放式试剂，不需要购买昂贵的成品化的溶液、试剂，客户可 以使用自己配置的各种缓冲液、探针、抗体。 1.2.14 采用XYZ 机械臂移液，精度0.1mm。 1.3 控制软件 1.3.1 仪器使用图形化软件操作控制，可以单独设定每个实验步骤的参数， 如时间、体积、温度，软件十分的开放灵活。 1.3.2 软件可以根据合成过程自动计算合成溶剂的使用体积。 1.3.3 软件内预置原位杂交等程序。 1.3.4 软件可以实时显示实验进程，方便用户控制实验。 1.3.5 软件可以设定探针对应表，自由定义探针的独立添加或者混合添加功 能，孵育篮套件下可回收探针或者抗体至指定位置。 1.3.6 软件具有内置模版可以开发编辑自定义实验步骤。 1.3.7 软件可以实时显示仪器运行状态。 1.3.8 软件具有用户权限配置，并可存档所有运行记录。 | InsituPro VSi 是一套全自动原位杂交仪，可以适用整体组织（整体胚胎）样品、切片样品、细胞样品的原位杂交实验、免疫组化等实验。多种可更换的套件可满足各种原位杂交实验、免疫组化实验以及类似实验，可以全自动连续处理样品。仪器操作简单，可以通过简单的模块更换完成从组织块样品到切片样品的切换。 |  |  |  |  | 西南大学农学部大楼0912(昆虫生化室) | 袁国瑞
3 | 农业科学研究院 | 20A05347 | 蛋白-细胞相互作用实时分析系统 | 694000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-17 |  | LigandTracer Green | [6 empty] | 西南大学农学部大楼0303(实验室) | 周燕
单位负责人（签章）：
年 月 日