## Sheet1
化学化工学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 化学化工学院 | 20A02593 | 动态热机械分析仪 | 406000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-07-30 |  | DMA1 | [6 empty] | 西南大学化学化工学院实验楼001(实验室) | 李以东
2 | 化学化工学院 | 20A07192 | 微型核磁共振波谱仪 | 819000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-25 |  | Spinsolve 80 Carbon | [6 empty] | 西南大学化学化工与药学实验楼845() | GUO MINGMING
3 | 化学化工学院 | 21A00382 | 超导核磁共振波谱仪 | 898000 |  |  | 购置 |  |  | 2021-01-30 |  | INOVA500 | [6 empty] | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）102(仪器室2) | GUO MINGMING
4 | 化学化工学院 | 20A04156 | 扫描电子显微镜 | 748300 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | FlexSEM100II | [6 empty] | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）505(黎安勇教授工作室) | 刘小锐
5 | 化学化工学院 | 20A04157 | X射线衍射仪 | 496000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | D2 Phaser | [6 empty] | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）209(色谱研究室) | 刘小锐
6 | 化学化工学院 | 20A00919 | 增强型电荷耦合探测系统 | 859639.57 |  |  | 购置 |  |  | 2020-05-31 |  | IsoPlane SCT-320、 PRO-1600x400BX3、SCAN130×85 | [6 empty] | 西南大学弘光垒实验楼204(成像室) | 甄淑君
7 | 化学化工学院 | 20A10079 | 气相色谱四级杆质谱联用仪 | 530000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-12-14 |  | 7890B-5977B | 1、配置要求 气相色谱质谱联用仪1台，包含质谱主机、气相主机、分流/不分流进样口、FID检测器、微版流路控制器、精确质量数软件、自动进样器、EI离子源、质谱主机真空泵、最新NIST2014谱库、工作站软件各1套； HP-5ms气质色谱柱，30m*0.25um*0.32mm 1根； 安装工具包1套； 相关耗品耗材（ 机械泵油 1QT；不粘连高级绿色隔垫，50个；分流/不分流内衬管5个；大容量通用捕集阱，1/8 英寸接头，氦(Ar/Me)；不粘连衬管O 形圈，10个；10ul固定式自动进样针5支；聚酰亚胺/石墨密封垫圈色谱柱内径0.1-0.25，10个；聚酰亚胺/石墨密封垫圈色谱柱内径0.32，10个；用于0.1, 0.2, 0.25色谱柱的预老化的85% Vespel，15% 石墨密封垫圈（长型）10个；用于0.32色谱柱的预老化的85% Vespel，15% 石墨密封垫圈（长型）10个；样品瓶500个；） 电脑及激光打印机各1台。 2、性能参数 2.1、进样口 2.1.1、具有电子流量控制功能，气路的压力、流量分流比可由软件控制。 *2.1.2、压力设定范围：不低于0-150psi，控制精度0.001psi。 2.1.3、扳转式进样口，更换衬管方便快捷，手拧即可且无需使用工具。 2.1.4、隔垫吹扫流速不低于0～30ml/min可调。 2.2、柱温箱 2.2.1、温度范围：室温以上4℃~450℃； 2.2.2、柱温精度：室温每波动1℃ ，柱温箱的温度波动≤0.01℃； *2.2.3、程序段数：不低于20阶21平台，可降温程序； 2.2.4、升温速率：120℃/min； 2.2.5、冷却速率：从450℃降到50℃，降温时间小于3.5min； 2.3、自动进样器 2.3.1、样品瓶位数：≥50位（2mL进样瓶）； 2.3.2、进样量：0.1～50μL，可调； 2.4、质谱主机 2.4.1、非涂层惰性离子源，提高活性化合物灵敏度，与四极杆分离方便拆卸清洗，离子源拆卸时无插拔接线； 2.4.2、共轭双曲面四极杆可独立加热，消除温度梯度，免清洗； 2.4.3、质谱接口温度：50℃ ～ 350℃； 2.4.4、离子源温度：≥350℃； *2.4.5、四极杆温度范围：106～200℃，在工作站上必须可显示及控制四级杆温度；（提供软件操作界面截图） *2.4.6、离子化能量：5～241.5eV可调或更宽； *2.4.7、离子化电流：0～315A或更宽； 2.4.8、灵敏度（EI）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比：≥2500:1； 2.4.9、扫描速率：20000 u/s； *2.4.10、质量准确度：100pg八氟萘柱上进样，50-300u标准扫描，质量数为： M/z 271.987 ± 0.005 *2.4.11、谱图准确度：100pg八氟萘柱上进样，50-300u标准扫描，谱图准确度： 99.0% *2.4.12、软件可在GC/MS上同时利用精确质量数（小数点后4位）和同位素峰形检索技术CLIPS，通过可视化的理论同位素分布和实测同位素分布图谱的叠加对比功能，对待测物进行分子式准确 *2.4.13、在软件系统中执行NIST谱库检索时，除了传统的EI碎片谱图检索模式外，还必须具备基于精确质量数、分子式的直接检索模式。 2.5.FID检测器 *2.5.1.最低检测限：&lt;1.2pg C/s。 2.5.2、 电子压力/流量控制，压力控制精度: 0.001psi。 2.5.3、 数据采集频率：500Hz。 2.6、微版流路控制器 2.6.1、该技术必须设计在柱箱内，且无需外接阀转换装置。 *2.6.2、具备一个2-3通路带吹扫的流出物分流器将色谱柱流出物送往本次配备的两种不同的检测器（FID、MSD）。在一次运行中可以同时得到FID、MSD的谱图，且2个检测器的出峰保留时间一致。 2.7 、数据处理系统软件 *2.7.1 、全中文或是全英文软件，Windows 10以上操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析； 2.7.2、需配备最新版本NIST谱库。 | 定性定量分析快速准确 |  |  |  |  | 西南大学化学化工学院垃圾站0201(化工学院垃圾站2层) | 张浩
8 | 化学化工学院 | 20A03392 | 红外光谱仪 | 800000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-09-30 |  | TGA4000-Frontier FTIR | [6 empty] | 西南大学第二教学楼（兰华楼）0243(准备室) | GUO MINGMING
9 | 化学化工学院 | 20A02690 | 生物型原子力显微镜 | 1380000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-09-30 |  | NanoWizard 4 | 1. XY方向大于100微米，Z方向大于15微米/100微米（可选） 2. XY方向闭环噪音水平&lt;0.15nm，Z方向噪音水平&lt;0.03nm，可实现云母原子像 3. 除了标准的接触模式，轻敲模式，还有专为生物与软物质研究开发的QI模式，直接控制探针的样品之间的作用力，更小的力获得更高分辨率的数据，更好的保护细胞蛋白DNA等生物样品。完全消除了横向拖动，保护探针和样品。能够在液体环境中不受阻尼的影响稳定的成像。 4. 采用智能扫描方式，进针过程由精密电机控制，提供反馈系统时刻监视探针受力情况，确保正确稳定的进针 5. 专业生物型原子力显微镜型号 | 生物型原子力显微镜与倒置光学显微镜联用，实现了最高分辨的原子力显微镜成像和最完整的生物力学性质测量。相比其他的AFM模式能获得更高分辨率的分子级成像和活细胞成像，针对整个活细胞实现最快速最高分辨率的力学成像，在亚分子级AFM成像的同时，快速实现力学、化学和生物学交互作用的定量成像。生物型原子力显微镜为生物研究提供更完整的解决方案，将光学和对样品性质与形貌进行亚分子级别成像的完美结合。 |  |  |  |  | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）414(化学化工学院实验室) | 王海军
单位负责人（签章）：
年 月 日