## Sheet1
柑桔研究所2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 柑桔研究所 | 20C00046 | 超高速宏观共聚焦显微镜 | 1983000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-12-14 |  | FV3000 | 1. 激光照射系统 配置紫色固体激光器，405nm，功率 50mW 配置蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率 20mW 配置绿色泵浦固体激光器：561nm，功率 20mW 配置红色泵浦固体激光器：640nm，功率 40Mw，LX直接调制型 配置青色泵浦固体激光器：445nm，功率75mW，特别适合用于CFP成像 LX直接调制型 2. 共聚焦扫描检测系统 配置的扫描系统和检测系统一体化集成设计，非光纤式导出，有效避免荧光信号的损失 配置四个独立的光谱型荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可以独立设置不同激光、HV、offset等参数。 配置两个大靶面GaAsP超高灵敏检测器，可用于弱荧光成像，或活细胞低激光高信噪比成像，支持光谱扫描和光谱成像；制冷型设计，暗电流/背景噪音为非制冷型的20%， 配置透射型光栅分光系统，所有四个荧光检测通道都可执行包括高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分等全部功能 最高支持16色荧光通道的光谱扫描，实时光谱拆分。 光谱分辨率（最小光谱检测范围）：2nm 光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调 配置XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜；共两套扫描振镜，其中一套为常规扫描振镜，另一套高速共振扫描振镜 所有扫描振镜扫描视场数在zoom为1X 时均为18mm 扫描旋转角度：360°自由旋转，步进0.1° 光学放大扫描：1X-50X光学放大步进0.01X 常规扫描振镜 512X512 16帧/秒， 共振扫描512X512分辨率下 30帧/秒（视野 18mm），512X32分辨率下 438帧/秒，所有检测器均可同时实现以上速度扫描成像。视野为18毫米 扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合 共聚焦针孔：全自动连续调节型 步进1um | 超高速宏观共聚焦显微镜系统主要用于对较大体动、植物的组织、器官进行观察和拍摄记录，可实现共聚焦水平的高分辨率、高信噪比及光切成像，并且成像速度远远高于传统共聚焦显微镜，是进行转基因研究及提升科研水平的关键设备 |  |  |  |  | 柑橘研究所综合实验楼112(图书室管理人员办) | 邹修平
单位负责人（签章）：
年 月 日