## Sheet1
植物保护学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 植物保护学院 | 20A03375 | 台式扫描电镜 | 470000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-09-30 |  | TM4000Plus | 1、台式设计，放置在桌面操作。 2、放大倍数X25~X250000倍。 3、标配SE、BSE、SE/BSE混合三种成像模式 4、 具有多种低真空观察模式（导体模式3～5Pa、标准模式30Pa、减轻荷电模式50Pa），空气浓度可调 5、 工作在减轻荷电模式下，不导电样品可直接观测，无需喷镀； 6、 电子束能量强度可调，具有15KV、10KV、5KV和分析模式四种模式。 | 台式扫描电镜可用于样品外部表面超微结构（14纳米）形貌的观察, 相较于光学显微镜具有更高的分辨率、更大放大倍数和景深；相较于大型电镜，具有体积小巧、操作简便、价格便宜、快速抽真空、不喷金直接观察不导电样品等优势。 |  |  |  |  | 西南大学第三十四教学楼0314(学部办公室) | 李竹
单位负责人（签章）：
年 月 日