## Sheet1
物理科学与技术学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 物理科学与技术学院 | 20A01748 | STM控制器 | 557600 |  |  | 购置 |  |  | 2020-06-30 |  | nanonis BP5e | [6 empty] | 西南大学第十三教学楼（立惠楼）0103(研究室（2）) | 王俊忠
2 | 物理科学与技术学院 | 20A10985 | 任意波形发生器 | 591550 |  |  | 购置 |  |  | 2021-01-30 |  | AWG70001B | 采样率：1.5 kS/s - 50 GS/s； 分辨率：10bit (no markers selected),9bit (one marker selected),8bit (two markers selected)； 通道：单通道； 运行模式：连续波形不断重复，触发波形仅在接收到触发后输出一次，接收到触发后不断重复触发连续波形； 波形记忆：最多2个GS样本； 扩展内存：最多32个GSamples； 最小波形长度： 4800点，连续运行模式1点； 波形交错：≤25GS/ s时非交错，当&gt; 25GS / s时交错； DAC分辨率：8位，9位或10位； 连接器类型：Aeroflex / Weinschel平面Crown通用连接器系统，带SMA母头适配器； 输出阻抗：50Ω； 有效频率输出：20 GHz； 带宽：15 GHz； 输出幅度： 500 mVp-p - 1 Vp-p； 分辨率：1.0 mV; 精度：±2％V+ 1 mV； 上升/下降时间：采样率≤25GS / s时&lt;23 ps，采样率为50 GS / s时&lt;27 ps； 串行数据比特率：12.5 Gb / s； 输出平坦度：±1.8 dB（10 GHz），+ 1.8 dB至-3 dB（10 GHz到15 GHz）； 输出匹配，SWR：DC至5 GHz = 1.32：1，5 GHz至10 GHz = 1.52：1，10 GHz至20 GHz = 1.73：1。 | 任意波形发生器是信号源的一种，它具有信号源所有的特点。任意波形发生器具备了函数发生器的所有功能，可以产生正弦波、方波、三角波等基本函数。除此之外，任意波形发生器还可以产生模拟和数字调制信号，支持线性/对数扫频信号和脉冲串的输出，这是任意波形发生器区别于函数发生器的大特征。全系列函数/任意波形发生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模拟和数字调制功能。都支持扫频功能和脉冲串输出功能，在这两种模式中，触发源可以在内部、外部和手动三种中进行选择，当选择内部和手动触发源的时候，支持触发信号输出，便于实现多款不同的仪器之间的触发同步。 AWG70001B任意波形发生器（AWG）具有采样率高，信号保真度高，波形实时存储等优点，成为业界最前沿的任意波形发生器。采样率从1.5kS/s到50 GS / s连续可调，垂直分辨率可至10位。 |  |  |  |  | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0405(激光与光讯实验室) | 夏光琼
3 | 物理科学与技术学院 | 20A10986 | 任意波形发生器 | 591550 |  |  | 购置 |  |  | 2021-01-30 |  | AWG70001B | 采样率：1.5 kS/s - 50 GS/s； 分辨率：10bit (no markers selected),9bit (one marker selected),8bit (two markers selected)； 通道：单通道； 运行模式：连续波形不断重复，触发波形仅在接收到触发后输出一次，接收到触发后不断重复触发连续波形； 波形记忆：最多2个GS样本； 扩展内存：最多32个GSamples； 最小波形长度： 4800点，连续运行模式1点； 波形交错：≤25GS/ s时非交错，当&gt; 25GS / s时交错； DAC分辨率：8位，9位或10位； 连接器类型：Aeroflex / Weinschel平面Crown通用连接器系统，带SMA母头适配器； 输出阻抗：50Ω； 有效频率输出：20 GHz； 带宽：15 GHz； 输出幅度： 500 mVp-p - 1 Vp-p； 分辨率：1.0 mV; 精度：±2％V+ 1 mV； 上升/下降时间：采样率≤25GS / s时&lt;23 ps，采样率为50 GS / s时&lt;27 ps； 串行数据比特率：12.5 Gb / s； 输出平坦度：±1.8 dB（10 GHz），+ 1.8 dB至-3 dB（10 GHz到15 GHz）； 输出匹配，SWR：DC至5 GHz = 1.32：1，5 GHz至10 GHz = 1.52：1，10 GHz至20 GHz = 1.73：1。 | 任意波形发生器是信号源的一种，它具有信号源所有的特点。任意波形发生器具备了函数发生器的所有功能，可以产生正弦波、方波、三角波等基本函数。除此之外，任意波形发生器还可以产生模拟和数字调制信号，支持线性/对数扫频信号和脉冲串的输出，这是任意波形发生器区别于函数发生器的大特征。全系列函数/任意波形发生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模拟和数字调制功能。都支持扫频功能和脉冲串输出功能，在这两种模式中，触发源可以在内部、外部和手动三种中进行选择，当选择内部和手动触发源的时候，支持触发信号输出，便于实现多款不同的仪器之间的触发同步。 AWG70001B任意波形发生器（AWG）具有采样率高，信号保真度高，波形实时存储等优点，成为业界最前沿的任意波形发生器。采样率从1.5kS/s到50 GS / s连续可调，垂直分辨率可至10位。 |  |  |  |  | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0405(激光与光讯实验室) | 夏光琼
单位负责人（签章）：
年 月 日