## Sheet1
生命科学学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 生命科学学院 | 20A00205 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 | 1688000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | FV3000 | [6 empty] | 西南大学麦田村(五一所94栋)228(实验室) | 周林燕
2 | 生命科学学院 | 20A05128 | 流式细胞仪 | 2300000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-17 |  | MoFlo XDP | [6 empty] | 西南大学麦田村(五一所94栋)B112办公室 | 李礼
3 | 生命科学学院 | 20A05129 | 单细胞测序文库构建系统 | 685000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-17 |  | GCG-SR-1 | [6 empty] | 西南大学麦田村(五一所94栋)B112办公室 | 李礼
4 | 生命科学学院 | 21A00145 | 超分辨率关联显微系统 | 4479000 |  |  | 购置 |  |  | 2021-01-30 |  | LSM880 | [6 empty] | 西南大学麦田村(五一所94栋)B112(办公室) | 罗凌飞
5 | 生命科学学院 | 19A12911 | 高级生物荧光成像系统 | 626091.07 |  |  | 购置 |  |  | 2020-05-31 |  | NI-E | 1、 Nikon高性能CF160无限远校正光学系统。进行明场、相差、DIC、荧光观察，可电动对焦、转换荧光及镜头等自动化，机身前侧有显示屏及按钮进行控制； 2、 电动Z轴，行程总15mm，最大速度2.5mm/s,内置线程编码器，有电动Escape和再定焦结构； 3、 全光谱型LED荧光光源，正常寿命25000小时以上；4荧光激发快，UV紫外激发荧光块，蓝光、绿光和红光专用荧光块各1个。 4、 配置高档物镜，物镜直径25mm，功能物镜包括：10X\20X\40X相差物镜，4X\10X\20X\40X\100XH微分干涉（DIC）物镜 5、机身配置2套相机，一套为荧光图像采集系统，其量子效率77%，为单色制冷感光元件，观光单元4.68英寸，1625万像素；一套为专业彩色图像采集系统，2/3英寸靶面高密度CCD，总像素524万，有效像素507万。 6、软件功能包含时间测量模块、目标分类模块、景深拓展/3D模块、动态对比插件等； 7、显微镜主机、图像采集系统和软件为同一品牌，系统兼容性好； | 对于细胞结构进行显微观察，通过相差和微分干涉等方式实现明场对细胞结构的显微观察，放大倍数为40-1000倍；通过激发荧光对组织结构的自发荧光或者经荧光染色剂染色后的细胞结构进行清晰观察。对于组织较大的观察对象，系统可通过全自动载物台在XY轴的移动，实现图像拼接，进而呈现出完整的组织结构图像；对于较厚的样品，系统可通过在Y轴上的移动来事项景深的增加，进而实现组织样品的3D成像效果。 |  |  |  |  | 西南大学第二十九教学楼（半月楼）525(细胞学实验室) | 阿依巧丽
单位负责人（签章）：
年 月 日