## Sheet1
药学院 中医药学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 药学院 中医药学院 | 20A06557 | 分选型流式细胞仪 | 1940000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-30 |  | FACSMelody | 激光器包括蓝色激光器，红色激光器，紫色激光器，可以分选各种波长的荧光。分辨率非常高，可对任意测量参数的样本检测。 | 可对任意测量参数的样本检测，包括侧向光，前向光检测，荧光检测。 |  |  |  |  | 西南大学科技大楼00012(实验室) | 宋杨
2 | 药学院 中医药学院 | 20A06559 | 超速离心机 | 629960.76 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-30 |  | OPTIMA XPN-100 | 最高转速：100000RPM.相对离心力：802400G. 温度设定范围：0-40度。具备中文，英文，日语，法语，德语操作页面。离心时间范围：999小时59分 | 主要用于亚细胞、蛋白质、病毒、纳米颗粒等生物样品的分离纯化 |  |  |  |  | 西南大学科技大楼0110(实验室) | 宋杨
3 | 药学院 中医药学院 | 20A06564 | 研究级倒置显微镜 | 1321013.99 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-30 |  | IX83 | 全电动倒置荧光显微镜。 高速大靶面S-CMOS成像系统 硬件焦点防漂移系统：用于长时间焦平面追踪，保证连续观察焦平面稳定 活细胞培养系统：用于活细胞长时间培养观察 全套系统控制、采集、分析软件 电脑工作站 全电动倒置荧光显微镜 光学系统：奥林巴斯UIS2无限远校正光学系统， 显微镜主机：科研级全电动显微镜。聚光镜、物镜、荧光激发块转盘、光路切换等部件电动转换。电动Z聚焦。多种复杂观察方式一键切换 *显微镜主机电动Z轴，调焦行程10.5mm，且全部调焦行程范围内最小步进10nm，优先考虑步进精度高的产品 左口光路切换：电动光路转换，三档：0:100%；50%:50%；100%:0 控制装置：配置全触摸屏控制；屏幕类型：电容屏；可以设置各种显微镜观察法方式（明场、荧光、DIC、相差等），各种方式间一键切换；控制全部显微镜电动部件；显示显微镜状态 *中间放大率转换器不低于2档，1×,1.5/1.6×,2× 切换放大倍率，软件可自动识别，自动更改标尺，优先选择档数更多厂家 物镜转换器：电动6孔式物镜转换器 设有下配备防漏水功能装置 高精度电动扫描载物台：具有线性反馈编码型控制器，行程114×75mm， XY重复精度在±0.7um以内；移动速度20mm/秒开口适配96孔板，有35毫米、50/60毫米培养皿适配器 100W卤素灯透射光照明装置，备有照明装置支柱倾斜机构（最大倾角30°），外置电源供应器，避免电磁干扰 | 此为活细胞工作站成像系统，系统功能极为强大，专为日益复杂困难的成像需求而设计，可以提供自由的多维活细胞图像采集、控制、分析等强大功能；可以充分保证整个活细胞采集过程中光学、电学、温度、湿度、PH值等多个条件的高度协调和稳定；并在活细胞拍摄过程中保持高清晰、高反差和高速度的成像效果，可以对活细胞进行全方位的研究。 可观察长时间细胞培养图像；包括高敏感度成像系统，保证最小的细胞刺激时间；细胞活性维护系统；自动快速多荧光、多Z轴图像获取并支持去模糊的数字共聚焦处理；支持多孔位，多位置染色标本、多孔板和活细胞荧光图像扫描，非常适用于细胞分裂、药物处理等长时间活细胞观察和大范围统计学相关的药物筛选和大工作量的统计工作 |  |  |  |  | 西南大学科技大楼00010(实验室) | 宋杨
4 | 药学院 中医药学院 | 20A06673 | 小动物活体成像 | 619582.71 |  |  | 购置 |  |  | 2020-11-30 |  | NEWTON 7.0 | [6 empty] | 西南大学化学化工与药学实验楼722 | 宋尔群
单位负责人（签章）：
年 月 日