关于9-10月科研建制实验室安全问题整改不力的情况通报

电子信息工程学院 ：

学校实验室安全巡检小组于2017年9月18-29日和10月8-18日两个阶段对你单位科研建制实验室进行了实地检查与复查，现仍有整改不力的问题（详见附后名录），请单位领导充分认识到实验室安全工作的必要性、严肃性和紧迫性，将通报信息传达到具体责任人，并按要求组织力量整改，后期复查仍未合格的实验室将予以查封。

特此通报

2017年9-10月实验室安全检查整改不力实验室名录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **实验室** | **主要问题** | **责任人** |
| 1 | 电子信息工程学院 | 学院 | 电腐蚀液处置问题未整改；五楼过道仍堆有大量废仪器，堵塞消防通道 | 院长 |

实验室与设备管理处

2017年10月24日