## Sheet1
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 国别码 | 厂家 | 厂家统一社会信用代码 | 所属学院 | 领用人 | 供货商 | 供货商统一社会信用代码 | 是否联网 | 是否存在远程维护 | 远程维护方式 | 数据是否共享 | 相关数据是否出境 | 数据是否有加密功能 | 加密功能是否开启 | 数据加密功能是什么 | 数据是否有备份措施 | 设备是否具有安全认证功能 | 安全认证功能是否开启 | 口令是否定期更换 | 是否有措施能发现并控制非法接入和外联 | 用户的使用行为是否有记录和审计 | 设备如果联网并对外开放服务，非必要服务和非必要端口是否关闭 | 是否存在可被远程利用的公开漏洞、后门 | 备注
1 | 17A03862 | 同位素质谱仪 | varioPYROCube-IsoP | 276 | Elementar-Isoprime Ltd |  | 资源环境学院 | 木志坚 | 中国中元国际工程是限公司 | 110101100006442
2 | 18A16984 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900 | 156 | 安捷伦科技是限公司 | 911101056876019446 | 资源环境学院 | 王永敏 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 500106000067851
3 | 17A03869 | 超高效液相色谱飞行时间质谱仪 | ACQUITY-UPLCI-Class- | 702 | 沃特世 | 91310000748092785Q | 资源环境学院 | 何明靖 | 中国医药对外贸易公司 | 9111000100000
4 | 15A11778 | 原子力显微镜 | DimensionICON | 840 | Bruker | —— | 资源环境学院 | 朱华玲 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 500106000067851
5 | 14A16843 | 测序仪 | AB3500 | 840 | Life Technology | —— | 资源环境学院 | 杜红霞 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 500106000067851
6 | 20A11171 | 数控万能磨齿机 | YW7332CNC | 156 | 重庆机床（集团）是限责任公司 | 91500000203102357B | 人工智能学院 | 周黔 | 重庆机床（集团）是限责任公司 | 91500000203102357B
7 | 14A20375 | 全自动微生物鉴定系统 | 71000 | 840 | 华粤行仪器是限公司 |  | 植物保护学院 | 马冠华 | 重庆强文贸易是限公司 | 91500105671031457B
8 | 04516602 | 扫描电子显微镜 | S-3000N | 392 | 日立公司 |  | 植物保护学院 | 张君 | 农产品质量与安全分析检测中心 | —
9 | 04516402 | 透射式电子显微镜 | H-7500 | 392 | 日立公司 |  | 植物保护学院 | 张君 | 农产品质量与安全分析检测中心 | —
10 | 14A16498 | 原子力显微镜 | NANOWIZARD3 | 276 | 德国JPK公司 |  | 园艺园林学院 | 孙海艳 | 重庆胜券科技有限公司
11 | 17A01784 | 质谱引导的自动纯化系统 | watersMS-DirectedA | 156 | WATERS |  | 园艺园林学院 | 赵希娟 | 重庆迈新科技发展是限公司 | 915001066220192916
12 | 16A00812 | 四级杆飞行时间质谱仪 | WATERSEXEVO-G2 | 156 | WATERS |  | 园艺园林学院 | 赵希娟 | 重庆迈新科技发展是限公司 | 915001066220192916
13 | 15A10814 | 非损伤微测系统 | BIO-IM-XY | 156 | 美国Younger |  | 园艺园林学院 | 眭顺照 | 重庆迈新科技发展是限公司 | 915001066220192916
14 | 20076050 | 三角钢琴 | * | 156 | 德国斯坦威公司 |  | 音乐学院 | 冉睿
15 | 18A14261 | 台式透射电子显微镜 | LVEM5 | 156 | Delong America Inc |  | 药学院 中医药学院 | 陈章宝 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司
16 | 20A06564 | 研究级倒置显微镜 | IX83 | 392 | 奥林巴斯株式会社 |  | 药学院 中医药学院 | 宋尔群 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司
17 | 20A06557 | 分选型流式细胞仪 | FACSMelody | 840 | 美国BD. |  | 药学院 中医药学院 | 宋尔群
18 | 20A00286 | 超高分辨率显微成像系统 | N-SIME | 156 | 日本尼康 |  | 药学院 中医药学院 | 宋尔群
19 | 19A14321 | 原子力显微镜 | SmartSPM | 156 | HORIBA FRANCE SAS |  | 药学院 中医药学院 | 李春梅 | 成都安博茵科技是限公司
20 | 18A08774 | 光谱性激光共聚焦显微镜 | A1+R | 156 | 日本尼康公司 |  | 药学院 中医药学院 | 陈章宝
21 | 17A06613 | 高内涵细胞分析系统 | operettaCLS | 156 | Perkin Elmer |  | 药学院 中医药学院 | 李翀
22 | 14A18808 | 核磁共振谱仪 | AVANCEIII | 756 | 瑞士布鲁克拜厄斯宾是限公司 |  | 药学院 中医药学院 | 张瑞芝 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 500106000067851
23 | 13A07409 | 液相色谱-质谱仪 | LCMS-8030 | 392 | 日本岛津公司 |  | 药学院 中医药学院 | 陈章宝
24 | 13A06507 | 生物质谱仪 | Autoflexspeed | 276 | 德国布鲁克道尔顿 |  | 药学院 中医药学院 | 陈章宝
25 | 13A06506 | 小动物活体成像系统 | FXPro | 840 | carestream |  | 药学院 中医药学院 | 李翀
26 | 20131259 | 聚焦光谱仪 | LabRAMHR800 | 250 | HORIBA FRANCE SAS |  | 药学院 中医药学院 | 李春梅
27 | 19A09953 | 爱数副本数据管理一体机 | 爱数AnyBackupCDM7/ | 156 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |  | 信息化建设办公室 | 郑樯 | 重庆银纳机电有限公司
28 | 18A06608 | 刀片服务器 | CH121V3 | 156 | 华为技术有限公司 |  | 信息化建设办公室 | 郑樯 | 重庆立顿机电安装工程有限公司
29 | 15A08547 | 存储设备 | OceanStor5600V3 | 156 | 华为技术有限公司 |  | 信息化建设办公室 | 郑樯 | 重庆胜券科技有限公司
30 | 15A08546 | 服务器 | E9000 | 156 | 华为技术有限公司 |  | 信息化建设办公室 | 郑樯 | 重庆思美特科技有限公司
31 | 13A01189 | 磁盘阵列 | VNX5500 | 840 | EMC |  | 信息化建设办公室 | 郑樯 | 重庆胜券科技有限公司
32 | 13A01188 | 服务器 | UCS5108 | 840 | Cisco |  | 信息化建设办公室 | 郑樯
33 | 16A03692 | 功能性近红外脑成像系统 | F0IRE-3000:SHIMADZU | 156 | 日本岛津制作所 | 无 | 心理学部 | 冯廷勇 | 岛津企业管理(中国)是限公司 | 91310000607408256J
34 | 05012501 | 电位研究分析系统 | 256导 | 276 | 德国Brain Produets公司 |  | 心理学部 | 赵佳 | 深圳市瀚翔生物医疗电子股份是限公司 | 914403002793539531
35 | 20103745 | 核磁共振成像系统 | 3T | 276 | 德国西门子股份是限公司 |  | 心理学部 | 雷旭 | 德国西门子股份是限公司 | 914403002793539531
36 | 19A10179 | 变温磁调制稳态瞬态光谱仪 | FLS1000 | 840 | 爱丁堡 | 无 | 物理科学与技术学院 | 雷衍连 | 天美（中国）科学仪器是限公司 | 91110105672800959K
37 | 15A05033 | 无液氦磁光系统 | SpectromagPT | 826 | 英国牛津仪器是限公司 | 无 | 物理科学与技术学院 | 熊祖洪 | 牛津仪器（上海）是限公司
38 | 14A18277 | 可施加磁场可变温的扫描探针显微 | E-sweep | 392 | 日立高科公司 | 无 | 物理科学与技术学院 | 李国庆 | 北京杰思创科技发展是限公司
39 | 14A02973 | 热场发射扫描电子显微镜 | JSM-7100F | 392 | 日本电子株式会社 | 无 | 物理科学与技术学院 | 赵建伟 | 捷欧路（北京）科贸是限公司
40 | 20104892 | 显微镜 | USM1500-M | 392 | UNISOKU CO Ltd | 无 | 物理科学与技术学院 | 王俊忠 | 无
41 | 20083079 | 多功能超高真空制样系统 | 非标 | 156 | 沈阳慧宇真空技术是限公司 | 无 | 物理科学与技术学院 | 熊祖洪 | 无
42 | 20073493 | 振动样品磁强计 | EV11 | 840 | ADE Technologise公司 | 无 | 物理科学与技术学院 | 陈鹏 | 无
43 | 17A00098 | 中图中央空调系统 | 欧科 | 156 | 重庆立顿机电安装工程有限公司 |  | 图书馆 | 徐皓 | 四川恒易科技有限公司
44 | 20097581 | 循环水养殖系统 | * | 156 | 荣城市蓝翔渔业工程有限公司 |  | 水产学院 | 李云
45 | 19A13712 | 激光共聚焦显微镜 | LeicaTCSSP8 | 156 |  |  | 生物技术中心 | 侯磊 | 重庆润银 | 915001067815662688
46 | 19A08690 | 超高效液相色谱-质谱联用仪 | 1290infinityII-623 | 156 | 安捷伦科技是限公司 |  | 生物技术中心 | 张觅 | 重庆泰瑞仪器是限公司 | 91500109790738498
47 | 14A18088 | 四级杆线性阱杂质谱仪 | ABI4000QTRAP | 840 | ABsciex |  | 生物技术中心 | 张觅 | 重庆百成进出口贸易是限公司 | 915001077659073091
48 | 13A00914 | 激光共聚焦显微镜 | IX2-1LL100 | 392 |  |  | 生物技术中心 | 侯磊 | 四川恒易 | 915100007597370000
49 | 13A00913 | 扫描电子显微镜 | S-3400NⅡ | 392 | 日立公司 |  | 生物技术中心 | 阎星颖 | 天美科技是限公司 | 915101006771578433
50 | 17A05812 | 激光共聚焦显微镜 | LSM780 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 生命科学学院 | 倪睿 | 卡尔蔡司(上海)管理是限公司 | 91310000607411770K
51 | 21A01265 | 高分辨率荧光寿命显微成像系统 | LeicaTCSSP8X | 156 | 徕卡 |  | 生命科学学院 | 罗克明 | 重庆市润银科贸发展有限公司
52 | 16A11495 | 激光共聚集显微镜 | FV1200 | 392 | 奥林巴斯 |  | 生命科学学院 | 王邦俊 | 北京天同诚业科技有限公司
53 | 20A00205 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 | FV3000 | 392 | 奥林巴斯株式会社 |  | 生命科学学院 | 周林燕 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
54 | 17A05815 | 单层激发扫描显微镜 | LightsheetZ.1 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 生命科学学院 | 倪睿 | 卡尔蔡司(上海)管理是限公司 | 91310000607411770K
55 | 17A00002 | 扫描电子显微镜 | EVOLS10 | 156 | 卡尔蔡司 |  | 生命科学学院 | 金丽 | 卡尔蔡司(上海)管理是限公司 | 91310000607411770K
56 | 20A09646 | 微量热泳动仪 | MonolithNT.115 | 276 | 德国NanoTemper |  | 前沿交叉学科研究院生物学研究中心 | 赵东超 | 天美（中国）科学仪器有限公司
57 | 16A00872 | 刀箱 | E900 | 156 | 华为深圳科技有限公司 |  | 培训与继续教育学院 | 彭万均 | 重庆胜券科技有限公司
58 | 20A04174 | 全自动原位杂交仪 | InsituProVsi | 276 | INTAVIS AG |  | 农业科学研究院 | 刘召 | 广州仪江盟贸易是限公司 | 9144010456398885X1
59 | 20A04173 | 全自动蛋白定量分析系统 | Jess | 840 | ProteinSimple |  | 农业科学研究院 | 刘召 | 广东省农垦集团进出口是限公司 | 9144000070766154X9
60 | 19A12321 | 微量热泳动仪 | MonolithNT.115 | 156 | 德国 NanoTemper |  | 农业科学研究院 | 丁碧月 | 重庆斯成锐科技是限公司 | 91500106327800923M
61 | 19A12320 | 钙离子成像系统 | AxioObserver7 | 156 | 卡尔蔡司 |  | 农业科学研究院 | 丁碧月 | 重庆子辰科技是限公司 | 91500107057778438R
62 | 18A15881 | 动植物活体分子成像系统 | IVISLuminaSeriesI | 840 | 美国珀金埃尔默 |  | 农业科学研究院 | 周燕 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
63 | 18A15880 | 透射电子显微镜 | HT7800 | 392 | 日本HITACHI |  | 农业科学研究院 | 周燕 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
64 | 17A08462 | 液质联用仪 | Q-EXACTIVELC-MSSys | 276 | 德国thermo Fisher Scientific |  | 农业科学研究院 | 周燕 | 重庆迪曼贸易是限公司 | 91500105699288844U
65 | 16A07828 | 低压化学气相沉积生长系统 | EasyTube2000 | 156 | CCV |  | 农业科学研究院 | 包淑娟
66 | 16A07103 | 扫描电子显微镜 | SU3500 | 392 | HITACHI（日立）是限公司 |  | 农业科学研究院 | 周燕 | 天美(中国)科学仪器是限公司 | 91110105672800959K
67 | 14A20386 | 激光共聚焦显微镜 | LSM780 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 农业科学研究院 | 周燕 | 卡尔蔡司（上海）管理是限公司 | 91310000607411770K
68 | 20A11183 | 激光显微切割系统 | LMD7 | 156 | Leica |  | 农学与生物科技学院 | 张婷 | 重庆斯成锐科技有限公司
69 | 20A00005 | 植物表型成像仪 | FluorCam | 156 | PSI |  | 农学与生物科技学院 | 薛雨飞 | 北京易科泰生态技术是限公司 | 91110108741570158U
70 | 17A08713 | 激光共聚焦显微镜 | LSM800 | 156 | 卡尔蔡司 |  | 农学与生物科技学院 | 李燕 | 卡尔蔡司（上海）管理是限公司 | 91310000607411770K
71 | 16A11377 | 协同计算控制系统 | 曙光天阔I620-G20 | 156 | 曙光信息产业（北京）有限公司 |  | 计算机与信息科学学院 软件学院 | 陈强 | 重庆胜券科技有限公司
72 | 18A09569 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | Fluorolog-3 | 840 | HORIBA |  | 化学化工学院 | 何荣幸 | 重庆胜券科技有限公司
73 | 20102199 | 细胞成像系统 | IX81LCS-DSU | 392 | 奥林巴斯株式会社 |  | 化学化工学院 | 李原芳
74 | 20072012 | 扫描电子显微镜 | S-4800 | 392 | 日本日立公司 |  | 化学化工学院 | 甄淑君
75 | 20A02690 | 生物型原子力显微镜 | NanoWizard4 | 156 | Bruker | 91110108597700439M | 化学化工学院 | 王海军 | 布鲁克（北京）科技是限公司 | 91110108597700439M
76 | 19A01643 | 高分辨质谱仪 | impactII | 156 | 布鲁克北京科技是限公司 | 91110108597700439M | 化学化工学院 | 吴竹莲 | 重庆特普科技是限公司 | 915001033048815131
77 | 18A16997 | 透射电子显微镜 | TalosF200X | 203 | FEI捷克是限公司 |  | 化学化工学院 | 彭敬东 | 成都安博茵科技是限公司 | 9151010778267595XU
78 | 18A08769 | 电光实时成像分析系统 | IX83 | 392 | OLYMPUS | 911100007109394773 | 化学化工学院 | 梁文斌 | 四川恒易科技是限公司 | 915100007597370913
79 | 17A09902 | 原子力显微镜 | DimensionICON | 156 | 美国BRUKER公司 |  | 化学化工学院 | 黄进 | 布鲁克（北京）科技是限公司 | 91110108597700439M
80 | 15A11181 | X-射线单晶衍射仪 | 安捷伦SuperNovaE | 840 | 安捷伦公司美国 |  | 化学化工学院 | 任文山 | 安捷伦公司美国
81 | 14A19384 | 激光显微拉曼光谱仪 | inVia | 826 | 英国Renishaw公司 |  | 化学化工学院 | 杨霞 | 雷尼绍（上海）贸易是限公司 | 91310000717856578U
82 | 14A04336 | 核磁共振波谱仪 | 600MHz | 756 | 布鲁克仪器是限公司 |  | 化学化工学院 | 陈贵华 | 布鲁克拜厄斯宾（北京）公司
83 | 20085919 | 荧光光谱仪 | FL-TCSPC | 840 | HORIBA JOBIN YVON INC. |  | 化学化工学院 | 李原芳 | HORIBA JOBIN YVON INC.
84 | 16A03691 | 五轴联动加工中心 | VARIAXISj-500/5x | 156 | 日本山崎马扎克公司 | 国外厂家 | 工程技术学院 | 段向敏 | 日本山崎马扎克公司 | 国外厂家
85 | 21A01554 | 气相色谱三重串联四级杆质谱仪 | GCMS-TQ8040NX | 156 | 日本SHIMADZU |  | 柑桔研究所 | 张耀海 | 重庆润银科贸发展有限公司
86 | 20C00046 | 超高速宏观共聚焦显微镜 | FV3000 | 156 | 奥林巴斯 | 无 | 柑桔研究所 | 邹修平 | 重庆迈新科技发展是限公司 | 915001066220192916
87 | 2010006GG | 饮料灌装生产线 | * | 156 |  |  | 柑桔研究所 | 黄林华
88 | 18C00152 | 液相色谱 | SCIEXX500R | 156 | AB SCIEX公司 | 无 | 柑桔研究所 | 李晶 | 中国科学器材是限公司 | 91110000101255707D
89 | 15C00179 | 气相质谱联用仪 | 7890B-5977A | 840 | Agilent | 无 | 柑桔研究所 | 谭祥 | 重庆迈新科技发展是限公司 | 915001066220192916
90 | 15C00177 | 超高效液质质色谱仪 | Agilent6495A | 156 | 美国Agilent公司 | 无 | 柑桔研究所 | 赵其阳 | 重庆瑞利电子仪器设备是限公司 | 915001032033156432
91 | 21A02370 | 双束电子显微镜 | crossbeam540 | 276 | Zeiss |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司
92 | 21A02324 | 光电联用显微成像系统 | LSM880 | 276 | ZEISS |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 重庆市润银科贸发展有限公司
93 | 20121528 | 斑马鱼养殖单元 | 自制 | 156 | 北京爱普生科技有限公司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军
94 | 20100419 | 斑马鱼养殖系统 | ESEN-AW-DV5 | 156 | 北京爱生科技有限公司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军
95 | S0120756 | 激光共聚焦显微镜 | LSM700 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 卡尔蔡司(上海)管理是限公司 | 91310000607411770K
96 | 21A00145 | 超分辨率关联显微系统 | LSM880 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
97 | 20A05128 | 流式细胞仪 | MoFloXDP | 840 | 美国贝克曼库尔特是限公司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 重庆普乐菲进出口是限公司 | 91500105203294424Q
98 | 20117699 | 双光子激光共聚焦显微镜 | LSM780NL0 | 276 | 卡尔蔡司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 卡尔蔡司(上海)管理是限公司 | 91310000607411770K
99 | 20117251 | 高速流式细胞分选仪 | MofloXDP | 840 | 美国贝克曼库尔特是限公司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 贝克曼库尔特商贸（中国）是限公司 | 913100007178592933
100 | 20100242 | 正置激光聚焦显微镜 | SP5 | 276 | 徕卡仪器是限公司 |  | 发育生物学与再生医学研究中心 | 马军 | 同舟同德（北京）仪器仪表是限公司 | 911101085960674756
101 | 20B00383 | 液质联用仪 | Q-Exactive | 156 | 赛默飞世尔科技公司 |  | 动物科学技术学院 | 赵建军 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
102 | 13A00660 | 高分辨率等离子体质谱仪 | ELEMENT2-XR | 156 | 赛默飞世尔科技（中国）是限公司 | 91310115753164501J | 地理科学学院 | 杨琰 | 重庆对外贸易进口是限公司 | 91500103202833596J
103 | 20102287 | 稳定同位素质谱仪 | Delta-V-Plus | 276 | 赛默飞世尔科技（中国）是限公司 | 91310115753164501J | 地理科学学院 | 杨琰 | 重庆对外贸易进口是限公司 | 91500103202833596J
104 | 19A11986 | 扫描电子显微镜 | SU3500 | 392 | 日立 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 丁鑫 | 重庆迅邦科技有限公司
105 | 15A03765 | MAIDI-TOF-TOF质谱仪 | SCIEX5800 | 840 | 美国Applied Biosystems |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 张艳 | 重庆象元科技教育咨询服务有限公司
106 | 16A06608 | 激光共聚焦显微镜 | FV1200 | 392 | 奥林巴斯光学工业株式会社 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 孟宪志 | 四川恒易科技是限公司 | 915100007597370913
107 | 19A13611 | 高分辨扫描探针显微镜 | Multimode8 | 156 | 美国Bruker Nano Inc |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 丁鑫 | 布鲁克(北京)科技是限公司 | 91110108597700439M
108 | 19A11993 | 流式细胞分选仪 | MoFloXDP | 156 | Beckman |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
109 | 19A11991 | 分子相互作用分析系统 | MonolithNT.115RED | 276 | NanoTemper |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 丁鑫 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
110 | 19A11980 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 | FV3000 | 392 | 奥林巴斯 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 丁鑫 | 四川恒易科技是限公司 | 915100007597370000
111 | 18A13431 | 超高激光共聚焦显微镜 | LSM880 | 156 | 德国ZEISS |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 卡尔蔡司（上海）管理是限公司 | 91310000607411770K
112 | 18A13430 | 扫描电子显微镜 | SU3500 | 156 | 日本日立 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 天美（中国）科学仪器是限公司 | 915101006771578433
113 | 16A12553 | 液质联用仪 | Q-Exactive | 276 | 赛默飞世尔科技是限公司 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 赛默飞世尔科技（中国）是限公司 | 91310115753164501J
114 | 16A06609 | DNA自动分注仪 | BiomekFXp | 840 | 美国贝克曼库尔特是限公司 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
115 | 16A06607 | DNA自动分离纯化系统 | PI-1200 | 392 | 日本Kurabo公司 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 重庆思美特科技是限公司 | 91500107768882039W
116 | 14A00784 | 高性能计算机 | 曙光I950r-G | 156 | 曙光信息产业股份是限公司 | 91120000783342508F | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 重庆胜券科技是限公司 | 915001077592768899
117 | 20129735 | 激光共聚焦显微镜 | OlympusFv1000 | 392 | Olympus是限公司 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 杨丽群 | 四川恒易科技是限公司 | 915100007597370000
118 | 20103997 | 生物大分子相互作用分析仪 | Biacore3000 | 752 | 通用电器 |  | 蚕学与系统生物学研究所 | 赵东超 | 重庆润银科贸发展是限公司 | 915001067815662688
119 | 14A20110 | 原子力显微镜 | 布鲁克DimensionICO | 840 | BRUKER NANO INC. |  | 材料与能源学院 | 余玲 | 重庆思美特科技有限公司
120 | 20A03987 | 多靶磁控共溅射系统 | VIKAITECHM230 | 156 | 北京维开科技发展是限公司 | 91110107MA01EBT5XW | 材料与能源学院 | SAM, ZHANGSHANYONG
121 | 17A17406 | 拉曼光谱仪 | LabRAMHREvolution | 250 | 日本堀场 | 91310115765992179P | 材料与能源学院 | 徐茂文
122 | 16A04460 | 激光共聚焦显微镜 | LSM800 | 156 | Zeiss | 91310000607411770K | 材料与能源学院 | 许志刚
123 | 15A05598 | X射线光电子能谱仪 | ThermoFisherESCALA | 840 | Thermo Fisher | 91310115753164501J | 材料与能源学院 | 胡卫华
124 | 15A02505 | 热场发射扫描电子显微镜 | JSM-7800F | 392 | JEOL | 91110108693204937E | 材料与能源学院 | 乔琰
125 | 15A01337 | 透射电子显微镜 | JEM-2100 | 392 | JEOL | 91110108693204937E | 材料与能源学院 | 包淑娟
126 | 14A01060 | 钨灯丝扫描电子显微镜 | JSM-6510LV | 392 | JEOL | 91110108693204937E | 材料与能源学院 | 乔琰