关于9-10月科研建制实验室安全问题整改不力的情况通报

 药学院 ：

学校实验室安全巡检小组于2017年9月18-29日和10月8-18日两个阶段对你单位科研建制实验室进行了实地检查与复查，现仍有219实验室整改不力的问题（详见附后名录），请单位领导充分认识到实验室安全工作的必要性、严肃性和紧迫性，将通报信息传达到具体责任人，并按要求组织力量整改，后期复查仍未合格的实验室将予以查封。

特此通报

2017年9-10月实验室安全检查整改不力实验室名录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **实验室** | **主要问题** | **责任人** |
| 1 | 药学院 | 219 | 易制毒化学品无台账，无双锁管理；实验室未设置废液桶 | 付琛 |
| 2 | 药学院 | 310 | 两个烘箱重叠放于走廊，并使用插线板供电；实验室未设置废液桶 | 杨荣平 |
| 3 | 药学院 | 315 | 实验室脏乱，不整洁；实验室未设置废液桶 | 王国伟 |
| 4 | 药学院 | 317 | 高压灭菌锅无操作规程，规程未上墙；实验室未设置废液桶 | 王国伟 |
| 5 | 药学院 | 318 | 实验区与学习区未分开，并阻塞通道；实验室未设置废液桶 | 刘忠德 |
| 6 | 药学院 | 308 | 储存大量乙醇；实验室未设置废液桶。 | 张继芬 |

实验室与设备管理处

2017年10月24日