渝教安发〔2018〕26号

重庆市质量技术监督局

重  庆  市  教  育  委  员  会

文件

重庆市教育委员会

重庆市质量技术监督局

关于加强学校特种设备安全工作的通知

各区县（自治县）教委（教育局）、质量技术监督局，各高校，各直属单位：

安全是教育改革发展的基础，是教育现代化的前提和保障。为加强学校特种设备安全工作，落实特种设备安全管理责任，根据《特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）、《中小学幼儿园安全管理办法》《国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国教育部关于加强中小学校特种设备安全工作的意见》（国质检特联〔2012〕213号）等相关文件规定和要求，现就加强学校特种设备安全工作有关事宜通知如下。

一、充分认识加强学校特种设备安全工作的重要性

根据《特种设备安全法》的规定，特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。其中，电梯、锅炉、压力容器等特种设备是学校的重要基础设施，大型游乐设施、客运索道等特种设备与学生假期出行、娱乐生活紧密相关，直接关系到师生生命安全。加强学校特种设备安全管理和对师生安全知识的教育，对预防发生事故、保护师生安全、促进教育发展具有十分重要的意义。全市教育系统各单位、各区县质监局（分局），要充分认识加强学校特种设备安全工作的重要性，督促特种设备使用学校，提高认识，加强宣传教育，提高学校防范事故风险的能力，预防特种设备事故发生，确保师生生命安全。

二、切实加强学校特种设备安全管理工作

使用特种设备的学校应当遵守特种设备法律、法规、安全技术规范等要求，建立健全特种设备安全管理制度，严格规范管理，确保使用安全。

（一）建立健全部门协调联动机制。各区县教育、质监部门要在当地政府的统一领导下，通过建立质监、教育等部门联席会议制度等形式，建立健全部门协调联动机制，定期召开工作例会，协调解决学校特种设备安全问题。要督促引导学校落实特种设备安全主体责任，完善学校特种设备安全管理工作体系，努力形成“政府统一领导、部门依法监管、学校全面负责、社会广泛参与”的齐抓共管的工作格局。

（二）加强对学校特种设备安全监管工作力度。各区县质监部门要把学校列为重点监管对象，对其特种设备进行重点监督检查。要加强对学校特种设备安全管理人员和作业人员的考核，严格查处各类违法行为。要强化服务意识，利用多种渠道和形式向师生宣传特种设备安全法规和安全常识。要为学校开展特种设备安全教育、隐患排查、应急处置等提供支持。检验机构要优先安排学校特种设备检验工作，严格检验，对检验不合格的特种设备，有关部门要依法严肃处理，并指导学校及时消除安全隐患。

（三）强化学校特种设备安全管理。各区县教育部门要按照“一岗双责”要求，对学校特种设备使用实施综合协调和监督管理，严格落实学校特种设备安全的主体责任，明确学校主要负责人是学校特种设备安全的第一责任人，把特种设备安全工作纳入学校综合考核的内容，会同质监部门帮助和指导学校落实特种设备安全管理机构和人员，建立完善“三落实、两有证、一检验、一预案”的“3211”特种设备安全管理制度。“三落实”，即落实特种设备安全管理机构、人员、制度；“两有证”，即特种设备应当办理特种设备使用登记证后方可使用，特种设备安全管理人员和作业人员应当持证上岗，“一检验”，即特种设备必须经监督检验或者定期检验合格才能使用，“一预案”，即特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案并定期开展应急救援演练。

（四）落实学校保障特种设备安全主体责任。特种设备使用学校要严格按《特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）、《特种设备现场安全监督检查规则》（原质检总局2015年第5号令）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）、《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）等规定，制订特种设备管理制度和操作规程，配备足够的经考核合格的安全管理人员和作业人员。要科学规划校园建设，保证锅炉、压力容器等具有爆炸危险性的特种设备远离师生生活及活动场所。配备特种设备时，要采购取得相应制造许可并经监督检验合格的产品。作业人员要严格依照操作规程进行操作，做好日常维护保养工作，并认真填写记录。要做好特种设备日常检查工作。对锅炉要重点检查：液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，安全阀是否有有效的校验报告或标记，压力表是否有有效的检定证书或标记，水位、压力是否在允许范围内，是否及时填写运行记录，司炉工是否脱岗。对压力容器要重点检查：安全阀是否有有效的校验报告或标记，压力表是否有有效的检定证书或标记，是否按规定进行年度检查（查看该台设备的年度检查报告）。对电梯要重点检查：使用登记标志是否固定在电梯的显著位置，电梯是否在下次检验有效期内，安全注意事项和警示标志是否置于显著位置，电梯内设置的报警装置是否可靠、联系是否畅通，是否有有效的维保合同，超载是否警示，电梯层门、电梯轿箱内操纵箱钥匙、机房钥匙或启动钥匙是否由取得《特种设备作业人员证》的人员管理、持有。同时，要严格锅炉房管理工作，做好必要的警示和防护，避免非专业人员随意进入。学校使用电梯应当通过签订合同委托具有相应资格的专业单位。要加强现场安全管理，确保特种设备安全管理人员和作业人员持证上岗并严格执行管理制度和操作规程。要建立并落实隐患排查和整改机制及应急处置预案，定期开展安全隐患排查整改和应急演练。特种设备出现故障或者发生异常情况，使用学校应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

三、大力开展特种设备安全教育和宣传工作

各区县教育、质监部门要加强对学校特种设备安全管理人员和作业人员的专业知识教育培训，不断强化其法律意识和安全意识，提升其管理水平、操作技能及突发事件应对能力。 要把特种设备安全纳入学生公共教育内容。学校可采取课程教学、专题活动、实地参观、应急演练等多种形式开展特种设备安全教育，提高师生特种设备安全意识和自我保护能力。各区县教育、质监部门要积极沟通、加强协作，充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，通过联合开展“特种设备安全知识进校园”专项宣传活动等方式，营造宣传氛围，增强宣传效果，提升师生自我保护意识和应急避险能力。

近期，各区县教育部门、各特种设备使用高校或直属单位要会同质监部门组织开展一次特种设备集中排查整治专项行动，对教育系统所有特种设备进行一次拉网式排查，发现隐患，立即整改。11月19日前，将活动总结（只报电子件）及统计表（见附件，统计表需报送传真件和电子件）上报市教委，无特种设备高校或直属单位只需报送统计表（只需填报宣传教育相关数据即可）。我委将会同质监部门组织开展专项督查，并督查结果纳入各单位年终重点任务完成情况予以考核。

联系人：陈小强，联系电话：60393004，邮箱：648372530@qq.com，传真：63635909。

附件：教育系统特种设备集中排查整治专项行动统计表

重庆市教育委员会         重庆市质量技术监督局

2018年10月16日

附件

教育系统特种设备集中排查整治专项行动统计表

填报单位（盖章）：          填表人：         联系电话（手机）：        填表时间：

| 区县或单位 | 集中排查情况 |  |  |  |  |  |  | 集中整治情况 |  |  |  | 宣传教育情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉 | 压力容器 | 电梯 | 其他设备数量 | 出动检查组个数 | 出动人次 | 持证上岗人员 | 排查一般隐患 | 整改 | 排查重点隐患 | 整改 | 主题教育场次 | 参加人次 | 张贴宣传海报份数 | 发送短信微信条数 | 广播电视等媒体宣传次数 | 开展应急演练场次 | 参加人次 |

重庆市教育委员会办公室               2018年10月19日印发