关于9-10月科研建制实验室安全问题整改不力的情况通报

 资源环境学院 ：

学校实验室安全巡检小组于2017年9月18-29日和10月8-18日两个阶段对你单位科研建制实验室进行了实地检查与复查，现仍有116实验室整改不力的问题（详见附后名录），请单位领导充分认识到实验室安全工作的必要性、严肃性和紧迫性，将通报信息传达到具体责任人，并按要求组织力量整改，后期复查仍未合格的实验室将予以查封。

特此通报

2017年9-10月实验室安全检查整改不力实验室名录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **实验室** | **主要问题** | **责任人** |
| 1 | 资源环境学院 | 116 | 实验室无废液桶 | 杜红霞李楠楠 |
| 2 | 资源环境学院 | 501 | 有毒重金属盐未规范管理 | 刘新敏 |
| 3 | 资源环境学院 | 620 | 易制毒化学品未分类，混放，管理不规范；废液桶盛满未处理，未增设新废液桶；实验室脏乱 | 赵秀兰 |
| 4 | 资源环境学院 | 621 | 易制毒化学品未分类，混放，管理不规范；废液桶盛满未处理，未增设新废液桶；实验室脏乱 | 何明靖 |
| 5 | 资源环境学院 | 622 | 实验室脏乱 | 陈宏 |
| 6 | 资源环境学院 | 625 | 剧毒汞盐置于冰箱，未上锁，未规范管理；高浓度Hg废液未收集。 | 王定勇 |
| 7 | 资源环境学院 | 紫色土研究所 | 实验室无废液桶；气瓶未固定；一根插线板承载三个烘箱 | 张跃强 |

实验室与设备管理处

2017年10月24日