## 2018年度新增大型仪器设备
2019年度药学院 中医药学院新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 药学院 中医药学院 | 20A00286 | 超高分辨率显微成像系统 |  |  | 购置 |  |  | 2020-04-30 |  | N-SIM E |  | 观察细胞，细菌形态 |  |  |  |  | 科技大楼0110 | 宋杨
2 | 药学院 中医药学院 | 19A14321 | 原子力显微镜 |  |  | 购置 |  |  | 2019-12-30 |  | SmartSPM |  | 1、该原子力显微镜（AFM）主要用于材料物理、化学结构的表征，要求AFM能够和HORIBA拉曼光谱耦合，在耦合条件下同时获得样品的AFM形貌像和拉曼的化学结构像。 2、该AFM可以测定干的样品，也可以测定湿的样品，包括溶液中的样品。 3、该AFM所有操作模式均在开放环境下完成，无需抽真空，无需主动隔振平台。 |  |  |  |  | 弘光垒实验楼308 | 李春梅
3 | 药学院 中医药学院 | 19A13611 | 高分辨扫描探针显微镜 |  |  | 购置 |  |  | 2019-12-25 |  | Multimode 8 |  | 1、接触模式 2、非接触模式 3、敲击模式 |  |  |  |  | 第四十二教学楼0410-2 | 毛诚德
4 | 药学院 中医药学院 | 19A10487 | 离体组织器官浴槽系统 |  |  | 购置 |  |  | 2019-12-23 |  | 750TOBS |  | 测量动物离体组织收缩变化数据采集信号分析 |  |  |  |  | 第四十二教学楼0106 | 辛文宽
5 | 药学院 中医药学院 | 19A07675 | 质谱联用仪 |  |  | 购置 |  |  | 2019-09-30 |  | ACQUITY UPLC H-CLASS SQ Detector2 |  | 科研 |  |  |  |  | 第四十二教学楼0204 | 邹懿
单位负责人（签章）：
年 月 日