## 2018年度新增大型仪器设备
2019年度蚕学与系统生物学研究所新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11990 | 全自动氨基酸分析仪 |  |  | 购置 |  |  | 2019-12-17 |  | L-8900 |  | 18种蛋白水解氨基酸标准分析 |  |  |  |  | 科技大楼0416 | 沈以红
2 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11980 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 |  |  | 购置 |  |  | 2019-11-30 |  | FV3000 |  | 1、主要用途：用于组织切片、活细胞的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。适合用于快速变化样品，捕捉变化过程信号，可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化，捕捉钙火花,并且缩短实验时间,降低光毒性 |  |  |  |  | 科技大楼0412 | 沈以红
3 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11986 | 扫描电子显微镜 |  |  | 购置 |  |  | 2019-11-30 |  | SU3500 | [6 empty] | 科技大楼0412 | 丁鑫
4 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11991 | 分子相互作用分析系统 |  |  | 购置 |  |  | 2019-11-30 |  | Monolith NT.115 RED |  | 分子间相互作用力的检测 |  |  |  |  | 科技大楼0418 | 丁鑫
5 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11992 | 分析式细胞仪 |  |  | 购置 |  |  | 2019-11-30 |  | CytoFLEXS | [6 empty] | 蚕学宫509 | 马三垣
6 | 蚕学与系统生物学研究所 | 19A11993 | 流式细胞分选仪 |  |  | 购置 |  |  | 2019-11-30 |  | MoFlo XDP |  | 在高速分选时能够保证高分选纯度。 分菌操作：可实现无菌分选。 荧光收集光路：高效荧光传导系统。 单次获取最大储存细胞数量：单次获取并存储较大细胞数量，便于检测低含量细胞。 液滴时间延迟：自动确定监测液滴时间延迟，不需要用显微镜肉眼观察荧光微球数进行繁琐的人工设定。 进样温度控制系统：配备进样系统的温控功能，温度由软件控制，控温范围应包含4-37度，同时带有自动混匀功能。 信号分辨率：具备高分辨率信号处理能力。 |  |  |  |  | 蚕学宫509 | 马三垣
单位负责人（签章）：
年 月 日